广东科学中心科普讲解报告厅（岭南厅）改造意向

一、设计原则

1.演播厅设计应具备先进性、标准化和开放性、可靠性和可用性、灵活性和兼容性、实用性和经济性、安全性和保密性、扩展性和升级能力、设备灵活性等的8大原则。

2.总平面规划布局根据功能要求布置，各功能分区之间布局合理、流线清晰、便于进行交流、科普教育等活动。

3.为了排除噪声的干扰，平面布局时应按功能归类划区，专业用房集中，相对独立，专业技术用具远离噪声源。

4.声学设计要与结构、暧通密切配合，相互依托，平面布局要有利于送回风时消声降噪，构造节点要有利于控制固体传声。

5、专业电声建声设计。普通室内装饰设计偏重于艺术，建筑声学应偏重于技术，声学装饰设计是以声学设计为前提的装饰设计，使早期反射声声场分布均匀、混响声场扩散，避免声聚焦、回声等声学缺陷。

二、平面布置

项目将科学中心D区现状架空层改造为多功能的科普讲解报告厅，本次改造总建筑面积约为1400㎡。

为了排除噪声的干扰，项目平面布局考虑将各演播室、录音室及其辅助用房相对独立设置，并考虑人流分道，将风机、水泵，空气调节机等设备集中设置于演播厅的西南侧，贵宾接待室、观众休息区、场务办公室、排练场、更衣室及化妆间设置于演播厅的北侧，候场休息区设置于演播厅的西侧，控制室、同声传译室演播厅的南侧，形成技术用房外围环抱形成包心状，专业技术用房远离噪音区。

三、功能设置要求

拟改造的多功能演播报告厅，应包括配套公共服务用房及其它配套用房，建成后可以满足各种科技竞赛、科普演讲、科普传播、科普电教中心教学用演播厅的使用需求，同时还可保障文艺演出（包括歌曲演唱及其他综合文娱演出等）。

并配置现代报告厅先进的视频会议系统、扩声系统，整个系统应具有集成化、操作简单化、控制智能化的特点。

- 专业要求

- 1.专业声学（声光电）要求必须符合声学装修设计标准和施工规范，要求报告厅的音质主要是“语言清晰、可懂度高，其次是良好的丰满度”， 在主要使用条件下，具有相应于拾音要求的混响时间频率特性，抑制影响拾音音质的声缺陷；

2.装饰说明必须包括墙面、地面、顶面做特殊的考虑；

3.舞台专业灯光方面，面光和表演区域内综合光的垂直照度、舞台区的色温、舞台区光的显色指数不低于标准；

4.空调系统

（1）对原有空调系统进行改造，新增控制调节系统。

（2）附属用房新增分体式空调。

5.智能化管理具备以下功能：温湿度监控、甲醛和二氧化碳等空气质量监测、换新风系统管理、空气净化管理、常规照明管理、核心区域视频监控、具备有线和无线路由功能等。