“世博广东馆”拆除项目

用 户 需 求 书

一、项目基本情况

“世博会广东馆”是2011年4月原貌回迁至广东科学中心的，由于展馆采用多种视听互动手段，包括各种视听设备、交互设备、多媒体内容等，经过十年的运营后，许多听设备已显得落后、老化，且故障频发，展示内容也落后于时代的发展，已不适合继续展出，因此需拆除“世博会广东馆”的所有展项及布展设施，展馆占地面积约500平方米，拆除工作内容包括：展项的主要设备、广东馆建筑墙体、布展墙体、地台、地板、天花及吊挂造型、电气线路、电气设备、灯光设备、空调通风设施。

二、采购范围

1.对照原广东馆的展项分布图、展项设备安装图，保护性拆除所有展项的主要设备，包括电视拼接墙、显示器、电脑、音响设备、投影机、影院播放器材及动感座椅液压设备；

2.对照原广东馆施工图纸，拆除广东馆建筑墙体、布展墙体钢结构及内外装饰、展厅地台及地板、天花结构及吊挂造型；

3.对照原广东馆电气图纸，拆除广东馆内所有展项及布展的电气线路、电气设备、灯光设备、空调通风设施；

4.按原设计图纸、工程量清单及相关要求进行拆除，不得损坏广东馆之外原建筑设施（包括原建筑墙体、天花、强弱电井、空调消防、等）；

5、所有垃圾清运至政府指定地点。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有机电一级及装修二级或以上资质；

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求；

3、报价供应商应进行现场踏勘了解项目具体需求，并按附件工程量清单进行报价；

4、做好用电、动火、高空等安全施工措施，做好围闭，防尘等防护措施；

5、本项目要求施工必须在科学中心闭馆时间进行，工期为21天，完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收。

6、拆除的主要机电设备以及外立面装饰铜材单独堆放，由科学中心另行回收处置，其他拆除的建筑材料按垃圾处理。

四、供应商报价要求

供应商按要求提供报价文件一式三份，统一A4纸装订成册（封面、报价页及骑缝需加盖公章），并提供电子版。供应商提供的报价文件包括但不下限于以下资料：

1.营业执照副本复印件及符合资质要求的相关证明材料；

2.广东科学中心“广东馆”拆除方案（含报价），工作方案需简明扼要，主要包括钢结构的拆除、电气设施的拆除及安全保障措施。

3.其它相关资料

3.1 供应商简介

3.2业绩材料

供应商自2018年1月以来所承建的拆除类工程项目合同复印件；如多于3份，可仅提供3份。

供应商自2018年1月以来所承建的其他工程项目合同复印件；如多于3份，可仅提供3份。

五、评审办法

1.本次评审采用综合评分法，通过评审评分择优推荐，最终确定供应商。

2.报价人资格审查和符合性审查

报价人是否符合供应商资质条件。

3.技术、商务及价格评审

3.1评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 75 | 25 |

3.2技术商务评审

技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表：《技术商务评审表》；

3.3价格评审

3.3.1 计算价格评分：各有效报价供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效报价供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×25

3.3.2评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评标总得分。

附表：技术商务评审表

技术商务评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除方案 | 45 | 拆除方案完整，钢结构、电气设施的拆除方案及安全施工保障方案清晰、可行，能满足采购需求的，得45分； 拆除方案较完整，钢结构、电气设施的拆除方案及安全施工保障方案较清晰、较可行，较能满足采购需求的，得30分； 拆除方案基本完整，钢结构、电气设施的拆除方案及安全施工保障方案基本清晰、基本可行，基本能满足采购需求的，得15分； 拆除方案不完整，钢结构、电气设施的拆除方案及安全施工保障方案不清晰、不可行，不能满足采购需求的，得5分； |
| 2 | 业绩情况 | 30 | 1）供应商自2018年1月以来所承建的拆除类工程项目，每提供一项得5分，最高15分（提供工程承建合同复印件，不提供不得分） 2）供应商自2018年1月以来所承建的其他工程项目，每提供一项得5分，最高15分（提供工程承建合同复印件，不提供不得分） |
|  | 合计 | 75 |  |

研究设计部

2021年9月13日