用 户 需 求 书

一、项目基本情况

现需对交流中心的部分幕墙玻璃、钢塑窗进行更换，对交流中心二区的钢结构钢架与屋盖板进行油漆翻新维护。更换幕墙玻璃8块，面积约26平方米，更换钢塑窗约225平方米，钢结构钢架与屋盖板进行油漆翻新维护约3940平方米。日常施工时间段主要为夜间或馆方要求。

二、采购范围

1、按设计图纸、工程量清单及相关要求制造、安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：应同时具有建筑幕墙工程专业承包贰级与钢结构工程专业承包贰级或以上资质

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求；

3、本项目要求施工工期为2个月完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：施工图、工程量清单。

运行管理部

2021年10月23日