用 户 需 求 书

一、项目基本情况

现需对广东科学中心4#路灯箱、综合服务区配电箱电缆进行更换，长度约为760米,需要将原敷设电缆进行拆除，并按业主要求存放在指定地点（广东科学中心红线范围内）。并将新电缆按原位进行敷设，均为室外穿管直埋线路。

二、采购范围

1、按图纸、工程量清单及相关要求制造、安装、调试、验收；

2、电缆品牌型号：广州电缆ZR-VV-4*95，材质:铜芯

3、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

3、本项目要求施工工期为1个月完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：图纸、工程量清单。

运行管理部

2021年11月16日