## Sheet2
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量
1 | LED防爆灯管 | 爱迪普森GFBDG120-18W led防爆灯管三防灯T8灯管 单管防尘防水 | 套 | 20
2 | PVC管卡 | 联塑(LESSO) PVC线管配件 管卡 管码 管夹 码仔 4分 DN20 100个/包 | 包 | 1
3 | PVC管卡 | 联塑(LESSO) PVC线管配件 管卡 管码 管夹 码仔 6分 DN25 100个/包 | 包 | 1
4 | 包塑金属软管 | 源承 内径16mm(26米) | 卷 | 1
5 | 304不锈钢钢丝绳 | 1mm（7X7结构）100米 | 卷 | 5
6 | 86型插座面板 | 带开关插座 10A错位斜五孔 | 个 | 20
7 | 86型插座面板 | 德力西 CD821系列七孔插座 | 个 | 50
8 | Cocis无锡科思相序保护器 | Cocis无锡科思相序保护器/继电器GMR-32B三相电源保护器 | 个 | 1
9 | LED灯管 | 三雄极光 T8 长1.2米18W日光色6500k 真亮 | 支 | 300
10 | LED球泡灯 | 飞利浦4.8W 大螺口E27 3000k暖光灯泡（4支装） | 盒 | 20
11 | LED吸顶灯 | 三雄极光 18W白光 | 个 | 50
12 | LED小柱灯 | 飞利浦 7.5W/E27螺口/6500K白光 | 个 | 50
13 | POE分离器 | keepLINK 4812FG poe分离器48转12V 百兆防水盒型 | 个 | 10
14 | POE中继器 | keepLINK KP-01AT02AF poe延长器 poe中继器 国标 | 个 | 5
15 | PVC半圆槽 | 海乐弧形阻燃绝缘线槽44*16mm明装耐踩半圆地面压线槽带背胶 XC-H07 1米/根 2根装 | 套 | 40
16 | PVC半圆槽 | 海乐弧形阻燃绝缘线槽20*10mm明装耐踩半圆地面压线槽带背胶 XC-H05 1米/根 2根装 | 套 | 40
17 | PVC给水管变径弯头 | 捷诺立(JNL) 27543 PVC变径弯头 异径弯头 90度直角 接头大小给水管配件内径63*50mm(5只装)-WQ | 包 | 5
18 | PVC给水管变径弯头 | 捷诺立(JNL) 27542 PVC变径弯头 异径弯头 90度直角 接头大小给水管配件内径63*40mm(10只装)-WQ | 包 | 2
19 | PVC给水管变径弯头 | 捷诺立(JNL) 27540 PVC变径弯头 异径弯头 90度直角 接头大小给水管配件内径40*32mm(20只装)-WQ | 包 | 1
20 | PVC给水管三通 | 捷诺立（JNL）25622 PVC水管三通 等径三通接头配件 给水管塑料排水管63mm灰色（2只装）-WQ | 包 | 10
21 | PVC给水管弯头 | 联塑90°弯头蓝色 dn20 | 个 | 10
22 | PVC给水管弯头 | 联塑90°弯头蓝色 dn25 | 个 | 10
23 | PVC给水管弯头 | 联塑90°弯头蓝色 dn50 | 个 | 10
24 | PVC给水管弯头 | 联塑90°弯头蓝色 dn63 | 个 | 10
25 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色63*50mm(2只装) | 包 | 5
26 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色63*40mm(3只装) | 包 | 3
27 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色63*32mm(3只装） | 包 | 2
28 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色50*40mm(10只装) | 包 | 2
29 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色50*32mm(10只装) | 包 | 1
30 | PVC给水管异径三通 | 逸达尚 蓝色40*32mm(10只装) | 包 | 1
31 | PVC给水管异径直通 | 联塑 蓝色 dn63X50 | 个 | 10
32 | PVC给水管异径直通 | 联塑 蓝色 dn63X40 | 个 | 10
33 | PVC给水管异径直通 | 联塑 蓝色 dn63X32 | 个 | 5
34 | PVC给水管异径直通 | 蓝色 dn50X40 | 个 | 10
35 | PVC给水管异径直通 | 蓝色 dn50X32 | 个 | 10
36 | PVC给水管异径直通 | 蓝色 dn40X32 | 个 | 10
37 | PVC给水管异径直通 | 蓝色 dn40X25 | 个 | 10
38 | PVC给水管异径直通 | 蓝色 dn32X25 | 个 | 10
39 | PVC给水管直通 | 联塑直通25mm（6分）蓝色 | 个 | 10
40 | PVC线槽 | 联塑 (B槽)白色 24×14 3.8M | 条 | 20
41 | PVC线槽 | 联塑 (B槽)白色 39×19 3.8M | 条 | 20
42 | PVC线管 | 联塑 PVC电线管(B管)白色 dn20 3.8M | 条 | 20
43 | PVC线管 | 联塑 PVC电线管(B管)白色 dn25 3.8M | 条 | 30
44 | PVC线管 | 联塑 PVC电线管(B管)白色 dn32 3.8M | 条 | 10
45 | PVC线管三通 | 联塑 DN20 白色 | 个 | 10
46 | PVC线管三通 | 联塑 DN25 白色 | 个 | 10
47 | PVC线管弯头 | 联塑 DN32 白色 | 个 | 10
48 | PVC线管直通 | 联塑 DN20 白色 100个/包 | 包 | 1
49 | PVC线管直通 | 联塑 DN25 白色 100个/包 | 包 | 1
50 | PVC线管直通 | 联塑 DN32 白色 | 个 | 10
51 | T8分体LED灯管支架 | 佛山照明（FSL） T8分体LED灯管支架1.2米 | 套 | 30
52 | USB 拓展坞 | 绿联USB3.0分线器 HUB集线器扩展坞 高速4口拓展坞 笔记本电脑转接头一拖多延长线转换器线 0 | 个 | 5
53 | 艾美特（Airmate）七叶大风量遥控落地扇 | 立式通风家用节能低噪风扇/定时遥控风扇 FS4088R-17 | 台 | 2
54 | 包塑金属软管 | 源承 内径16mm(25米) | 卷 | 1
55 | 闭门器 | 飞球/承重45-65kg FQ-2002DW | 个 | 10
56 | 标签纸 | 精臣B11 B3S B21标签机打印纸热敏标签纸服装吊牌商品价格二维码食品饰品标签纸贴纸条码纸 30*20*320张 白色（单卷） | 卷 | 5
57 | 标签纸 | 精臣B11 B3S B21标签机打印纸热敏标签纸服装吊牌商品价格二维码食品饰品标签纸贴纸条码纸 50*20*320张 白色（单卷） | 卷 | 5
58 | 标签纸 | 精臣 b3s横版线缆标签机贴纸 移动联通电信通信机房旗帜刀型F型尾纤网线logo热敏防水不干胶打印 75*25*270张 黄色 | 卷 | 10
59 | 玻璃胶 | 彩弘 T609 /半透明2支装 | 套 | 10
60 | 玻璃门锁 | KSMAK 玻璃门锁 里外双开门商铺夹地锁 拉丝 方形锁舌 | 台 | 10
61 | 玻璃门指纹锁 | ZUCON F350 银色_单/对开无框玻璃门（其中一扇已固定或有地锁） | 把 | 3
62 | 不锈钢编织软管 | 潜水艇 F60 304#不锈钢 /60cm | 条 | 20
63 | 不锈钢玻璃门锁 | 赛拓（SANTO）不锈钢玻璃门锁 双门双开玻璃门锁锁 免开孔安装 0069 | 把 | 5
64 | 不锈钢防火门把手 | 冰禹 BYA-130 | 付 | 25
65 | 不锈钢开孔器 | 20mm | 个 | 1
66 | 不锈钢开孔器 | 25mm | 个 | 1
67 | 插排 | 公牛漏电保护 新国标插座/插线板/插排/接线板 4位无线 GN-C122L | 个 | 5
68 | 插座防水盒 | 单/86型白色 | 个 | 20
69 | 冲击钻头 | 佰瑞特 M6*110【圆柄】 | 支 | 5
70 | 冲击钻头 | 佰瑞特 M8*110【圆柄】 | 支 | 5
71 | 冲击钻头 | 佰瑞特 M10*160【圆柄】 | 支 | 5
72 | 冲击钻头 | 佰瑞特 M12*160【圆柄】 | 支 | 10
73 | 冲击钻头 | 佰瑞特 M14*160【圆柄】 | 支 | 5
74 | 充电电池 | 倍量18650充电锂电池组3.7V并串7.4V带出线智能保护板唱戏机移动音箱电子称PH插头XH 两并 | 个 | 6
75 | 充电器 | 绿联 多口充电器 6.8A四口USB可折叠快充插头插板 通用苹果iPhone12华为oppo荣耀vi | 个 | 1
76 | 抽屉锁 | 抽屉锁办公桌柜子锁老式抽屉锁锁芯家用大芯808家具锁303 808-22 (工具) | 把 | 10
77 | 除锈剂 | wd-40除锈剂润滑油机械防锈油wd40除锈润滑剂螺丝松动剂门窗门锁自行车摩托车清洁剂金属强力400ml | 瓶 | 20
78 | 导热硅脂 | 酷冷至尊（CoolerMaster） 酷妈凉膏 导热硅脂（200g） | 盒 | 2
79 | 地面线槽 | 鼎红 线槽减速带过桥板电线电缆保护槽压线板室内户外地面线槽橡胶盖线板舞台线板交通设施中二线槽两线槽 | 个 | 30
80 | 地面线槽 | 鼎红 橡胶PVC一线槽减速带过桥板减速电线电缆保护槽压线板室内户外地面线槽橡胶盖线板舞台线板交通设施 | 个 | 30
81 | 电池 | 南孚(NANFU)5号电池40粒 五号碱性 聚能环3代 | 盒 | 20
82 | 电池盒 | 4节7号电池 | 个 | 20
83 | 电动车电瓶 | 天能48V20AH电池6-DZF-20（4只装） | 套 | 1
84 | 电动送风长管呼吸器 | 电动送风式长管呼吸器防毒面罩 滤毒罐 空气呼吸器 20米送风式呼吸长管送风,单人20米,电动送风呼吸 | 个 | 2
85 | 电镐合金凿子 | 圆柄14*160平头合金凿子10支 | 盒 | 1
86 | 电镐合金凿子 | 圆柄12*150三角头合金凿子10支 | 盒 | 1
87 | 电柜线槽 | 华朔 PVC线槽工业电气控制柜配电箱走线明装开口布线槽灰色电柜线槽U型行线槽 50*50mm 2米/根 | 根 | 10
88 | 电柜线槽 | 华朔 PVC线槽工业电气控制柜配电箱走线明装开口布线槽灰色电柜线槽U型行线槽 50*45mm 2米/根 | 根 | 15
89 | 电柜线槽 | 华朔 PVC线槽工业电气控制柜配电箱走线明装开口布线槽灰色电柜线槽U型行线槽 50*35mm 2米/根 | 根 | 10
90 | 电柜线槽 | 华朔 PVC线槽工业电气控制柜配电箱走线明装开口布线槽灰色电柜线槽U型行线槽 40*25mm 2米/根 | 根 | 10
91 | 电话水晶头 | 绿联（UGREEN）电话水晶头 6P4C电话线接头 RJ11接口水晶头 4芯语音电话线连接插头 10 | 盒 | 2
92 | 电缆 | 起帆电缆 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3芯1.5平方护套线国标铜芯设备电源线 黑色 100米 | 卷 | 5
93 | 电缆卷盘 | 公牛16A大功率电缆卷盘插座 GN-804D 4位总控30米卷线盘工程专用 | 个 | 5
94 | 电源适配器 | Delippo 12V2A电源适配器 监控摄像头路由器光猫扫描仪机顶盒硬盘音响多功能充电器线 24W(12V2A/1.5A) 直流开关变压器 | 个 | 10
95 | 电源适配器 | 海乐（Haile）工业级收发器交换机电源适配器 24V1A总长度1米 DC-24V1A | 个 | 10
96 | 电源适配器 | 明纬（MEANWELL）NDR-240-48 单组输出工业用DIN导轨型 明纬开关电源 48V 5A | 个 | 5
97 | 电源适配器 | szllwl POE供电模块 24V电源模块 监控摄像机头poe ap无线 交换机poe电源 网线供 | 个 | 10
98 | 堵头 | 龙成 镀锌玛钢 DN15 | 个 | 10
99 | 堵头 | 龙成 镀锌玛钢 DN20 | 个 | 10
100 | 堵头 | 龙成 镀锌玛钢 DN25 | 个 | 10
101 | 堵头 | 龙成 镀锌玛钢 DN32 | 个 | 5
102 | 镀铬自动喷漆 | 保赐利镀铬自喷漆 | 瓶 | 5
103 | 镀锌铁丝 | 16号1.6毫米粗0.5千克约22米 | 扎 | 5
104 | 镀锌铁丝 | 花嘟嘟18号1.2毫米粗0.5千克约34米 | 扎 | 2
105 | 镀锌铁丝 | 花嘟嘟14号2.2毫米粗0.5千克约15米 | 扎 | 5
106 | 多功能网络测试仪 | 山泽（SAMZHE）网线测试仪 多功能测线仪电脑网络水晶头电话线工程 家用网络测通器 SZ-N168 | 个 | 1
107 | 多功能网络寻线仪 | 山泽（SAMZHE）网络寻线仪 多功能电话网络测线巡线仪器数字查线仪查线器 抗干扰交换机POE带电套 | 个 | 1
108 | 防爆柜化学品安全柜存放柜 | 巨瑞 90加仑红色，双层加厚钢板 | 个 | 2
109 | 防爆柜化学品安全柜存放柜 | 巨瑞 90加仑黄色，双层加厚钢板 | 个 | 1
110 | 防爆照明开关 | "伊莱科（ELECALL） 防爆照明开关 隔爆型铝合金开关 控制旋钮开关 220V/10A " | 个 | 5
111 | 防护面罩 | 谋福CNMF 可拆卸护目镜防飞溅防冲击眼镜切割喷漆面罩防风眼镜防护面屏（可拆卸面屏）585 | 套 | 5
112 | 感烟探测器 | 诺蒂菲尔，FSP-851C | 个 | 40
113 | 钢丝绳铝套 | 8字双孔1 mm（200个） | 包 | 20
114 | 工程卷线盘 | 公牛 3位10米 GN-802 | 个 | 5
115 | 光管电子镇流器 | 飞利浦T8荧光灯管电子镇流器EB-C136 TL-D一拖一36W | 个 | 50
116 | 光控开关 | AS-20光控开关 | 个 | 10
117 | 滚刷 | 三青 9寸 | 个 | 30
118 | 滚筒刷 | 三青 4寸 | 把 | 30
119 | 红黑线 | 起帆(QIFAN)电线电缆 ZB-RVS2*1平方双绞线 B级阻燃国标电源花线 铜芯软线 红黑 100米 | 卷 | 1
120 | 户外电箱 | 动力配电箱 移动控制箱 工地用电箱 户外防雨平顶配电箱 平顶工地箱 250*300*160 户外工地 | 个 | 3
121 | 户外三插头 | 公牛 3脚摔不烂插头 可拆三扁脚插头三位 10A电源插头GN T-10S2 | 个 | 5
122 | 护套线 | 天环 电线 ZR-RVV2*1.0平方电线国标电源线信号传输2芯铜芯软护套线 白色100米/卷 | 卷 | 2
123 | 花洒（套装） | 九牧免打孔花洒支架挂座浴室喷头底座升降杆太空铝花洒杆花晒配件套装 【4】花洒杆+增压止水花洒+1.5 | 套 | 2
124 | 加长冲击钻头 | 百威狮/圆柄12*350mm | 支 | 5
125 | 加长冲击钻头 | 百威狮/圆柄10*350mm | 支 | 5
126 | 监视模块 | 诺帝菲尔（霍尼韦尔） JSM-FMM-1C | 个 | 10
127 | 交换机 | TP-LINK（普联） TL-SF1009P工业级 8口百兆POE 以太网交换机8口百兆/监控 分线器 集线器 网络分流器 | 台 | 5
128 | 交换机 | 海康威视（HIKVISION）5口全千兆交换机POE网线供电非网管 分流网络集线分线器金属机身散热DS-3E0505P-E | 台 | 5
129 | 角磨机切割片 | 欧帝斯不锈钢金属沙轮片（50片贈50片）共100片（107MMX1.2MMX16MM) | 盒 | 2
130 | 结构胶 | 广州白云SS611_黑色590ml软支装 | 支 | 90
131 | 井盖防坠网 | 凯悦畜牧 粗边700+6个镀锌膨胀钩 | 套 | 200
132 | 绝缘胶带 | 3M 1500# 无铅电气（电工）绝缘胶带 黑色 | 卷 | 100
133 | 绝缘胶带 | 3M 1501# 无铅电气（电工）绝缘胶带 红色 | 卷 | 20
134 | 绝缘胶带 | 3M 1502# 无铅电气（电工）绝缘胶带 绿色 | 卷 | 20
135 | 绝缘胶带 | 3M 1503# 无铅电气（电工）绝缘胶带 黄色 | 卷 | 20
136 | 绝缘胶带 | 3M 1504# 无铅电气（电工）绝缘胶带 蓝色 | 卷 | 20
137 | 绝缘胶带 | 3M 1505# 无铅电气（电工）绝缘胶带 白色 | 卷 | 20
138 | 绝缘自粘电工胶布 | 电老虎20# | 卷 | 20
139 | 卡箍 | 海斯迪克304/13-19mm小美/10个 | 包 | 2
140 | 卡箍 | 海斯迪克304/18-32mm中美/10个 | 包 | 1
141 | 卡箍 | 海斯迪克304/21-44mm中美/10个 | 包 | 1
142 | 卡箍 | 海斯迪克304/Φ33-57 10个 | 包 | 1
143 | 卡箍 | 海斯迪克304/ Φ46-70 10个 | 包 | 1
144 | 卡箍 | 海斯迪克304/ Φ72-95 10个 | 包 | 1
145 | 卡箍 | 海斯迪克304/Φ91-114 10个 | 包 | 1
146 | 开关电源 | 小耳朵XED电源XED-3024S 监控球机电源AC24V3A云台摄像头交流变压 XED-3024S | 个 | 3
147 | 开关电源 | Delippo 12v电源适配器 通用 12伏5A/4.5A/4A/3.5A/3A变压器 LCD液晶 | 个 | 5
148 | 开关面板 | 公牛 G07系列 一开单控开关 86型面板G07K111C 白色 暗装 | 个 | 10
149 | 开关面板 | 公牛 G07系列 二开单控开关 86型面板G07K211C 白色 暗装 | 个 | 10
150 | 开关面板 | 公牛 G07系列 四开双控开关 86型面板G07K412C 白色 暗装 | 个 | 5
151 | 开关面板 | 公牛 G07系列 三开单控开关 86型面板G07K311C 白色 暗装 | 个 | 10
152 | 空卷线盘 | 视贝拖线盘空盘 （可接30米） | 个 | 5
153 | 空气漏电开关 | 施耐德空气开关带漏保E9系列空开1P+N漏电保护断路器相线+中性线 DPN 1P+N 20A带漏保 | 个 | 10
154 | 空气漏电开关 | 施耐德空气开关带漏保E9系列空开1P+N漏电保护断路器相线+中性线 DPN 1P+N 32A带漏保 | 个 | 10
155 | 拉爆内膨胀螺丝 | 铠铂力304不锈钢外六角 M10*80 打12毫米孔 | 粒 | 300
156 | 沥青冷补料 | 中铁伟业沥青冷补料防水材料柏油沥青路面修补料铺路沥青块冷沥青修路袋装 250kg/10袋 | 批 | 1
157 | 铝套压接钳 | 铝套压接钳M1.2-M5、4号款式 | 把 | 4
158 | 毛毡 | 护家 毛毡桌椅脚垫地板凳子保护垫5大片装椅子脚垫 | 件 | 1
159 | 美工刀片 | 得力 10片黑18mm DL-DP183 | 盒 | 10
160 | 美纹胶带 | 彩弘 18mm*20m4卷装 | 包 | 20
161 | 密封胶带 | 潜水艇A1930 | 卷 | 20
162 | 面盆下水器 | 潜水艇（Submarine） CQ-1 面盆下水器 不锈钢拉丝带溢水孔洗脸盆翻板去水器 | 套 | 20
163 | 磨砂膜玻璃贴纸 | 1.5米宽整卷 加厚白磨砂150cm宽*50米 1x1cm | 卷 | 1
164 | 木工开孔器 | 5件套深度35mm | 套 | 1
165 | 内墙乳胶漆 | 立邦漆 净味120二合一18L | 桶 | 3
166 | 内外墙腻子粉 | 广州多邦 12.5kg | 包 | 5
167 | 排气扇 | 金羚/12寸 APB30-6-1/开孔350MMX350MM | 把 | 5
168 | 排气扇 | 金羚排气扇厨房卫生间油烟换气扇浴室排风扇抽风机750m3/h大风量墙窗式10寸APB25-5-1M1 | 台 | 5
169 | 泡棉胶带 | 3M思高320C泡沫双面胶带 强力汽车泡棉胶带 强力型宽18毫米长5.5米 | 卷 | 40
170 | 泡沫条 | 直径20mm(一包60米) | 包 | 2
171 | 膨胀胶塞 | 海斯迪克 HKW-213 /M8(1000个) | 盒 | 1
172 | 膨胀胶塞 | 海斯迪克HKW-213 /M6(1000个) | 盒 | 1
173 | 平板车 | 搬运宝（BYB）平板车加长重型静音手推车折叠手拉车拖车小推车拉货车搬运车110x70cm 承重120 | 台 | 1
174 | 平开窗执手 | 浅灰色 右执手 | 个 | 30
175 | 墙板自攻螺钉 | 冰禹 十字喇叭头沉头平头自攻钉 M3.5*16 1000个 | 盒 | 2
176 | 墙板自攻螺钉 | 冰禹 十字喇叭头沉头平头自攻钉 M3.5*30 1000个 | 盒 | 3
177 | 墙板自攻螺钉 | 冰禹 十字喇叭头沉头平头自攻钉 M3.5*50 1000个 | 盒 | 1
178 | 墙面修补膏 | 纽盾 白色1.8Kg | 瓶 | 3
179 | 乳胶漆色浆 | 酞青蓝1公斤内墙 | 支 | 1
180 | 乳胶漆色浆 | 大红1公斤内墙 | 支 | 1
181 | 乳胶漆色浆 | 中黄1公斤内墙 | 支 | 1
182 | 乳胶漆色浆 | 碳黑1公斤内墙 | 支 | 2
183 | 乳胶漆色浆 | 酞青绿1公斤内墙 | 支 | 1
184 | 砂纸 | 卡夫威尔 水磨耐油砂纸 干湿两用砂纸(220目)230*280mm 10片装 YS3022 | 盒 | 10
185 | 生料带 | 潜水艇 加宽加长型聚乙烯密封胶带强密封耐老化强韧性 | 卷 | 50
186 | 收纳箱 | 茶花 收纳箱大号 衣服整理箱子 衣物棉被储物箱 玩具塑料箱透明86L 2支装 | 套 | 3
187 | 输出模块 | 诺帝菲尔（霍尼韦尔） JKM-FCM-1C | 个 | 10
188 | 水龙头式加高感应皂液器 | 小米 自动泡沫洗手液机 9413---泡沫---电源款【标准】 | 台 | 6
189 | 水泥钢钉 | T2.0*20mm 100支/盒 | 盒 | 5
190 | 水泥炮钉枪 | 秒固 吊顶神器射钉枪水泥钉射钉器钢钉枪射钉固消音王木工集成吊顶装修一体钉管卡打钉丝杆工具套餐 MG003工具箱整套 | 套 | 1
191 | 四方锥告示牌 | （正在维修）10件装 | 件 | 1
192 | 塑料飞机膨胀管 | 固乡 蝴蝶膨胀锚栓 飞机型膨胀螺丝 石膏板空心砖螺丝 自攻胀塞涨栓吊顶窗帘安装 M8*50-20套/罐 | 盒 | 15
193 | 碳刷 | 博世(BOSCH)原装工具配件充电冲击钻GSB180-Li起子机电钻电动螺丝刀 802/1#碳刷套组1607000CZ1 | 付 | 5
194 | 天那水 | 20KG通用型(木器漆不可用) | 桶 | 3
195 | 透明护墙角 | 30MM 透明 2米 | 条 | 40
196 | 万向轮 | 冰禹 BJjj-226 电脑椅轮子 2寸万向轮 老板椅脚轮 转椅轮子大班轮 家具脚轮 卡簧款 | 个 | 10
197 | 网络模块 | 山泽(SAMZHE)六类网络模块 CAT6千兆免打网线面板模块 RJ45水晶头母座电脑网口插座连接头 | 个 | 10
198 | 网络水晶头 | 绿联（UGREEN）六类水晶头 50U加厚镀金网络接头 RJ45工程级8P8C电脑网线连接器 Cat6接头 100个装 | 盒 | 5
199 | 网络水晶头 | 绿联（UGREEN）超五类水晶头 30U加厚镀金网络接头 RJ45工程级8P8C电脑网线连接器 Cat5e接头 100个装 | 盒 | 10
200 | 网络直通 | 绿联 网线转接头 对接头 网络延长连接器 RJ45网口直通头水晶头双通头接口5/6/7类网线通用 黑色10个装 | 盒 | 5
201 | 网络直通 | 绿联（UGREEN） 网线转接头对接头 网线直通头延长器 RJ45防雷/屏蔽款 5/6类网线连接口带 | 个 | 10
202 | 网线 | 秋叶原(CHOSEAL)原装六类网线【工程版0.57±0.02mm】CAT6纯铜线芯 非屏蔽千兆网络线灰色305米QS2619AT305 | 箱 | 15
203 | 网线钳 | 罗宾汉 RKY-318 | 个 | 2
204 | 文件柜锁 | 插片锁【单开】 | 把 | 20
205 | 文件柜锁 | 18*25：锌合金+钥匙 单开 | 把 | 20
206 | 消防门锁芯 | 锐赛特RESET 消防门锁芯 此款为独立开锁3把钥匙 RST-312 | 把 | 10
207 | 消防箱门锁 | 开孔6CMX1.9CM | 把 | 20
208 | 小红桶 | 4.5升 | 个 | 10
209 | 小花洒喷头 | 公共大众澡堂冲凉单头 B款 | 个 | 10
210 | 小型单相交流接触器 | 正泰（CHNT）NCH8-25/20 二常开25A 220/230V | 个 | 10
211 | 银油 | "会胜漆 防锈漆 醇酸磁漆金属钢结构机械设备防锈漆户外栏杆铁门醇酸调和剂 【银油银粉漆*20kg/1 | 桶 | 1
212 | 隐藏弹起式地插 | 德力西开关插座 金色无阻尼五孔铜地插 | 个 | 10
213 | 荧光安全标识 | 谋福（CNMF）8126 夜光地贴 反光地贴 荧光安全出口 疏散标识指示牌 方向指示牌 （全夜光直行安全出口 ） | 张 | 50
214 | 荧光安全标识 | 谋福（CNMF）8122 夜光地贴 荧光安全出口 疏散标识指示牌 方向指示牌 （全夜光左转指示） | 张 | 30
215 | 荧光安全标识 | 谋福（CNMF）8124 夜光地贴 荧光安全出口 疏散标识指示牌 方向指示牌 （全夜光右转指示） | 张 | 30
216 | 荧光安全标识 | 谋福（CNMF）8133夜光地贴 荧光安全出口 疏散标识指示牌 方向指示牌 （全夜光安全出口双向） | 张 | 30
217 | 油漆 | 齐鲁/ 天兰/ 防腐防水漆17kg/桶 | 桶 | 2
218 | 油漆 | 齐鲁 /黑色醇酸防锈漆 17kg/桶 | 桶 | 1
219 | 油漆 | 齐鲁 / 白色/亮光17kg/桶 | 桶 | 1
220 | 油漆 | 齐鲁/中黄/醇酸调和漆 | 桶 | 1
221 | 油漆 | 齐鲁 /文件柜灰 | 桶 | 1
222 | 油漆 | 紫色/亮光 1L | 桶 | 1
223 | 油漆 | 浅绿/亮光 1L | 桶 | 1
224 | 正泰纯白色信号指示灯 | 正泰（CHNT）纯白色信号指示灯 电压AC220V 警示灯ND16-22DS/4 AC 220V 纯白 | 个 | 30
225 | 正泰红色电源指示灯 | 正泰（CHNT）ND16-22DS/4 红色 220V 电源指示灯 led信号灯22D 指示灯 | 个 | 40
226 | 正泰黄色电源指示灯 | 正泰（CHNT）ND16-22DS/4 黄色 220V 电源指示灯 led信号灯22D 指示灯 | 个 | 30
227 | 正泰绿色电源指示灯 | 正泰（CHNT）ND16-22DS/4 绿色 220V 电源指示灯 led信号灯22D 指示灯 | 个 | 30
228 | 执手锁锁芯 | 佳士盾/通用型 A款锁芯 | 把 | 10
229 | 自粘墙纸 | 墨斗鱼 墙纸自粘0.6*5米马卡龙米黄色墙贴1304 | 张 | 4
230 | 自粘橡胶绝缘胶带 | 3M J20密封高压绝缘防水胶布宽度25毫米长度5米0.7毫米厚 单个装 | 卷 | 20
231 | 坐便器水箱 | 原装 TOTO/SW981 | 个 | 1
232 | 挂链 | 谋福J223 安全出口消防指示灯LED新国标消防应急灯 疏散指示牌紧急通道标志灯 （消防指示灯挂链10米） | 条 | 10
233 | 安全出口指示灯 | 谋福J217安全出口消防指示灯LED新国标消防应急灯 安全出口疏散指示牌紧急通道标志灯（单面右向） | 个 | 10
234 | 安全出口指示灯 | 谋福J216安全出口消防指示灯LED新国标消防应急灯 安全出口疏散指示牌紧急通道标志灯（单面左方向） | 个 | 10
235 | 安全出口指示灯 | 趣行 消防应急标识灯具 新国标LED安全出口指示牌 家用商用应急疏散通道指示灯 安全出口单面 特大号80x30cm | 个 | 5
236 | 嵌入式 安全出口 左方向 | 谋福J225嵌入式暗装消防应急灯指示灯 嵌入墙体式疏散指示灯（嵌入式 安全出口 左方向） | 个 | 5
237 | 嵌入式 安全出口 右方向 | 谋福J226嵌入式暗装消防应急灯指示灯 嵌入墙体式疏散指示灯（嵌入式 安全出口 右方向） | 个 | 5
238 | 拉爆膨胀勾 | 海斯迪克 gnjz-1388 国标 304不锈钢拉爆钩 膨胀钩 拉爆膨胀勾 膨胀螺丝挂钩 螺丝钩 M6 (10支装) | 盒 | 3
239 | 电池 | 风帆（sail）6-FM-12 12V12Ah 铅酸阀控蓄电池通讯专用 机房设备不间断电源 UPS电瓶 | 个 | 54
240 | 十字槽沉头自攻自钻螺钉 | 海斯迪克 gnjz-5247 304不锈钢 十字槽沉头自攻自钻螺钉 DIN7504P ST4.2*16(100个) | 包 | 3
241 | 十字槽沉头自攻自钻螺钉 | 海斯迪克 gnjz-5247 304不锈钢 十字槽沉头自攻自钻螺钉 DIN7504P ST4.2*32(100个) | 包 | 2
242 | 十字槽沉头自攻自钻螺钉 | 海斯迪克 gnjz-5247 304不锈钢 十字槽沉头自攻自钻螺钉 DIN7504P ST4.2*50(100个) | 包 | 2
243 | 视频信号发生器 | （HDMI信号（带音频），VGA信号，视频信号+音频信号）输出 | 个 | 3
244 | 耐热管道泵（GDR型） | 广一 40-20 380V | 台 | 1
245 | 单舌门锁 | 正业708，通匙，加厚全铜锁头 | 把 | 100
246 | 安全阀 | 永一，A28H-16，DN32mm | 个 | 5
247 | 潜水污水泵 | 广一 WQG25-10-2.2 380V | 台 | 1
248 | 圆扁头不锈钢螺丝 | 6X12mm | 粒 | 3000
249 | 圆扁头不锈钢螺丝 | 6X30mm | 粒 | 1000
250 | 不锈钢90度角码 | 50X50X35mm，厚度2.5mm(由于孔位距离需定做） | 只 | 2000
251 | 大卷纸 | 清风大卷纸大盘纸3层180米12卷每箱 | 箱 | 350
252 | 商用擦手纸 | 清风擦手纸三折抽取式原生木浆吸水纸整箱20包200抽加厚纸巾 | 箱 | 250
253 | 小卷纸 | 清风 原木纯品金装系列 4层160g27卷每箱 | 箱 | 500
254 | 洗手液（无泡） | 威露士（Walch）健康抑菌洗手液(倍护滋润)5L 家庭商用大桶装 抑菌率99.9% | 瓶 | 80
255 | 洗手液（泡沫） | 威露士（Walch）泡沫洗手液 青柠盈润 5L 有效抑菌99.9% | 瓶 | 25
256 | 健之素空气消毒喷雾 | 家用室内汽车杀菌除异味 防止交叉感染空气喷雾400ml | 瓶 | 500
257 | 大卷纸桶 | 瑞沃SVAVO新款大卷纸巾盒壁挂式免打孔酒店大盘纸盒卫生间大号防水大卷纸巾架创意塑料厕所卷纸巾筒 白色(粘贴打孔都可以) | 个 | 15
258 | 室外垃圾桶 | 舒蔻（Supercloud）加厚物业小区公用室外环保分类塑料带盖医疗环卫户外垃圾桶酒店 大号商用灰黑色带轮240L | 个 | 10
259 | 电梯按键保护膜pet透明贴膜 | 卡莉乐 电梯按键保护膜透明自粘按钮小区物业酒店公共场所隔离防护 pet透明贴膜【50米/卷】 20x5000cm | 卷 | 10
260 | 电梯按键保护膜pet透明贴膜 | 卡莉乐 电梯按键保护膜透明自粘按钮小区物业酒店公共场所隔离防护 pet透明贴膜【50米/卷】 10x5000cm | 卷 | 10
261 | 其他垃圾 | 20cm，宽：17.5cm | 张 | 100
262 | 厨余垃圾标识 | 长51cm，宽46cm，户外背胶 | 张 | 2
263 | 厨余垃圾标识、可回收物标识、其他垃圾标识 | 长60cm，宽34cm，户外背胶 | 张 | 30
264 | 有害垃圾 | 长40cm，宽30cm，户外背胶 | 张 | 10
265 | 厨余垃圾 | 长21cm，宽：13cm | 张 | 80
266 | 有害垃圾 | 长：6.2cm，宽：6.5cm | 张 | 80
267 | 垃圾分类 | 长43cm，宽：62cm | 张 | 10
268 | 垃圾分类 | 54cm*74cm，PVCS板 | 张 | 10
269 | 医疗垃圾桶 | 医疗废物垃圾桶医黄色垃圾桶大号带盖脚踏黄色污物桶医疗 垃圾桶商用垃圾桶20L | 个 | 4