- 白蚁预防及空气检测要求

- 一、白蚁预防

（一）白蚁预防原则

根据白蚁的生活习性，预防白蚁的危害，应遵循以下原则：

1、预防为主，防、治结合，综合治理；采取以德国进口白蚁“特密得”药水和国产白蚁品牌“百户喜”药水进行施工，以造成一个不适合白蚁生长的环境，达到预防白蚁的目的；

2、室内墙体砌筑完毕，墙体批荡或饰面之前，墙面及窗框、门框、背景后、衣柜后，使用百户喜联笨菊酯药剂按1:40%比例配水喷洒预防。

3、室内吊顶敷设完成后对木结构全面采用德国进口特密得环保药水按1:200%比例喷洒预防。

（二）预防范围

根据台湾乳白蚁的生长发育情况和为害特点，其定居发展需要有一个适宜的环境空间，需要有充足的食料和水分等特点。结合白蚁防治的原则和招标文件的技术要求，酒店客房内白蚁防治范围主要包括以下几个主要部位：

1、室内墙体

- 2、电缆沟

- 3、装修木构件

- （三）药物

1、所使用的药物必须符合国家安全标准，经检测合格。

2、药物使用时需加水稀释的，药物使用合迁的百分比浓度。

3、施工药剂的使用范围、浓度和使用量，应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中，根据现场的具体情况，如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。

- （四）报价参考样式：

每间面积45平方，三面共135平方，共50间，包括公区走廊过道，装修总面积共： 6750 平方。协议总费用为人民币：年      元（大写：       ），质保期2年。

| 序号 | 项目类型 | 小项 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 药物及耗材 |  |  |  |  |  |  |
| .... | ...... | ..... | .... | .... | ..... | ..... | ...... |
| 5 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

二、空气检测治理服务（报价参考样式）

委托治理服务单位：

项目地址：

适应国家标准：《中国室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （GB/50325-2020）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工资质 | 室内环境净化（甲级）资质 |
| 人员配置 | 专业空气治理员 人 |
| 工程工期 | 根据面积大小或按甲方要求 |
| 质保期限 | 15年 |
| 治理效果 | 达到国家室内空气质量标准 |
| 技术特点 | - 1.产品均通过国家环保产品质量监督检验中心的检测，附有检测报告 - 2.产品72小时甲醛祛除率高达95% - 3.2-3纳米粒径，比表面积大，催化率高 - 4.源头分解有害气体，综合祛除甲醛、苯、TVOC等污染物 - 5.产品中性PH值，无毒无害，无二次污染 - 7.利用生物技术、草本分解技术等降低甲醛在空气中的含量，结合光催化技术在紫外光下，利用二氧化钛及催化剂与有害气体反应，生成二氧化碳和水。 |

| 空气检测及治理项目及其费用如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测报价： |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 |  | 检测项目 内容 | 测试费 （元） | 测试点数（元） | 合 计（元） | 备注 |
| 室内空气 |  | 甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOC.... |  |  |  | 含税 |
| 治理报价： |  |  |  |  |  |  |
| 治理类别 | 治理项目内容 |  | 单项治理费 （元） | 治理总面积 （㎡） | 合计 （元） | 备注 |
| 室内空气治理 | 甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOC... |  |  |  |  | 含税 |
| 检测治理总费用 | ¥ |  |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |

- 按甲醛清理标准去除，治理后室内空气质量可达到国家室内空气质量标准。

- 验收标准：游离甲醛、苯、TVOC达到国家室内空气质量标准GB50325-2020：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中II类民用建筑工程标准要求，具体标准限值如下表：

检测项目     标准限值

甲醛         0.07mg/m3

苯           0.06mg/m3

TVOC         0.45mg/m3

注：以上报价包含税金、人工、材料费用等一切费用。