广东科学中心（2022-2024年度）物业服务采购项目

用户需求书

- 项目概况

  - 基本情况

    - 项目名称：广东科学中心2022—2024年度物业服务采购

    - 项目地点：广东省广州市广州大学城科普路168号。

  - 物业基本情况：

    - 广东科学中心（以下简称“本项目”）位于广州市番禺小谷围岛（广州大学城）西部弯嘴头围处，距离广州市中心约20公里。项目东临广州大学，西靠滨江绿化带，南、北两侧面向珠江。建设规模：项目总投资19亿元，占地面积约45.39万㎡，总建筑面积约14.05万㎡。主要建筑物有科学中心主楼、学术交流中心和建设用地红线范围内其他附设建筑/构筑物。

    - 本项目主楼建筑面积约12.65万㎡（含地下室2.25万㎡，车位197个），分为A、B、C、D、E、F、G七个区。主体结构为三层，局部五层的巨型钢结构、现浇预应力钢筋混凝土框架、大跨度屋面网架结构，部分屹立于水面上。主楼建筑设有13个常设主题展馆，5个科技影院，1处对外餐厅，1处商场,以及科普讲解报告厅、办公室、管理间、功能间和公共空间等区域。

    - 学术交流中心建筑面积约1.4万㎡（含地下室0.68万㎡，车位56个），主体结构为三层，分为科学家俱乐部和行政办公区两个相对独立的区域。科学家俱乐部设有客房及布草间共52间，报告厅及会议室7间等；行政办公区设有办公室22间，多功能厅1间，会议室3间，图书室1间等。

    - 主要建筑区域设置分为六大部分：

      - 常设展区，建筑面积6万㎡；

      - 临时展区，建筑面积2万㎡；

      - 科技影院（其中部分影院亦作商业院线影院用途），建筑面积1万㎡；

      - 学术交流中心，建筑面积1.4万㎡；

      - 开放实验室，建筑面积0.25万㎡；

      - 公共服务及管理区，建筑面积3.5万㎡。

    - 室外主要附属设置：人工湖水面用地约8.3万㎡，绿化用地约14万㎡，广场及步行道用地约4.7万㎡，室外北区停车场约4.1万㎡（小车固定位587个，其中含6个充电位；大车固定位62个，其中含3个充电位）；室外东区停车场约1.8万平方米（小车位130个，大车位27个）。备注：室外区域当中约5万㎡当前正临时外借用于配合城轨建设工程施工。施工完毕后恢复科学中心东广场设置，在科学中心场地内设置并启用3个珠三角城际轻轨广佛环线科学中心站出口，按轻轨施工计划，预计于2023年底开通。

    - 本项目将科普教育、科技成果展示、学术交流和休闲旅游四大功能融为一体。运用各种高科技展示、教育手段，将科学技术原理和科学技术发展的历史、现状和未来，直观、形象、交互和有趣地展示给观众；同时为国内外学术交流和国际会议提供一流场地和服务。

    - 主楼展览场馆现对外正常开放时间，星期二至星期五为09：30—16：30，星期六、星期日为09：30—17：00，每周周一为馆休日；另外部分科技影院兼作商业院线影院，其对外正常开放时间为每日的09：30—23：00。以上开放时间如有调整将另行通知；如遇国家法定节假日、重大接待或特殊情况，按需开放。室外科学广场、学术交流中心及其配套项目、室外展项、人工湖、岭南植物种质资源库、商业或非商业服务配套项目等，全年不限时按需开放。

    - 正常运营过程中，在建设用地红线范围内，每年均有不定量的建筑工程（包括建筑物和配套设备设施的新建、修缮、改造和市政工程等）、展览展项工程（包括常设或临设、增加或撤减、维修改造等）、环境氛围整饰（包括节日布置、重要接待等）等，定期或不定期举办各类商业经营和非商业活动（包括但不限于各类展览展示、学术报告/讲坛、学术交流、演出、颁奖典礼、专题活动、贵宾接待、表演/比赛（如航模等）、车展、试驾等活动），以及长期开展的配套经营项目（包括但不限于商品零售、餐饮经营、住宿、商业电影等）。

    - 服务期内采购人配置指定的现场物业服务管理办公区域约500平方米，并免收办公区租金、办公用电电费和办公空调使用费。中标人需将该办公区域使用分配方案报采购人审批。如需对该办公区域的改造或调整，须按经采购人审批的方案执行，费用自理。

- 采购人管理配置及要求

  - 采购人设立相应的运行管理部门，对口管理现场物业服务单位的工作，实行运行管理会议制度，对物业服务工作进行考核、监督和协调。其中售票、团接、会务等服务，业务方面由采购人其他部门对口管理和考核。

  - 采购人运用信息化系统监控日常运行管理，并强调运行数据收集的重要性，对物业服务单位及其管理的分包单位业务信息报送情况进行考核。

  - 采购人运行管理部门设立物业服务质量考评小组，对物业服务各项工作质量进行日常考评和季度满意度测评，并按季度向服务单位（中标单位）发出物业服务质量考评结果通报和整改意见书。

  - 物业服务质量考评及奖惩管理。

    - 采购人运行管理部门制定物业服务考评管理办法以及相应实施细则，负责对物业服务单位的计划管理、管理质量、服务质量、岗位出勤和服务满意度进行考评（测评），并根据制定的考评制度确定月度和季度的考评结果,出具物业服务质量考评结果通报和整改意见书。

    - 采购人对物业服务实行质量考评奖惩制度，在服务管理酬金中计提30%额度，作为奖惩总金额，并依据季度考评结果计发。

    - 物业服务质量考评分为日常考评和满意度测评。日常考评奖惩金占奖惩总金额的70%，满意度测评奖惩金占奖惩总金额的30%。

    - 日常考评结果实行百分制，得分值≥90分，计发100%当季日常考评奖惩金；如得分值不到90分，根据得分情况，相应按比例扣减当季日常考评奖惩金。

    - 满意度测评结果实行百分制，得分值≥80分，计发100%当季满意度测评奖惩金；如得分值不到80分，根据得分情况，相应按比例扣减当季满意度测评奖惩金。

  - 本次招标的物业服务工作划分为常规物业服务和专业分包物业服务两大部分。

    - 常规物业服务，主要包括但不限于工程维护和管理服务、安保服务、品质和安全生产管理、游客服务、展区服务、展教服务、保洁服务和管理、科学家俱乐部服务、仓储管理和运行信息报送等综合管理服务工作。

    - 专业分包物业服务，主要包括消防设备设施系统管理及维护保养、10KV供电工程维护保养、电梯维护保养、空调系统管理及维护保养、空压机维护保养、人工湖系统管养、地面石材晶面处理与养护、绿化管养等专业性强的项目。

    - 常规物业管理服务由中标人组织实施。

    - 专业分包物业服务，由采购人根据政府采购的要求组织采购具体专业服务，物业服务中标人应提供采购需求及协助；并由采购人、物业服务中标单位与专业分包服务实施单位签订专业分包服务三方合同。专业分包服务实施单位负责提供具体的专业化服务；物业服务中标单位负责专业化分包服务项目工作的计划、组织、质量、安全、协调和监督管理。采购人仅负责按三方合同约定提供专业分包服务费用。

- 对服务单位总体要求

  - 现场物业服务单位（中标人）是广东科学中心现场运行管理（招标文件约定范围）的第一责任人，以及安全生产管理的管理责任人。

  - 中标人需积极配合采购人对物业管理质量、服务质量、信息报送和满意度开展的考评（测评）工作，及时对不符合项目进行分析和整改，完善管理并持续保持，提升和确保物业服务质量。

  - 对广东科学中心的物业管理方案、组织架构、人员录用标准、各项规章制度和财务管理计划等，在实施前要报告广东科学中心运行管理部门审批。

  - 需建立质量管理体系，物业服务质量管理需并达到“三标一体化”认证和4A级旅游景区达标要求。并配合采购人完成场馆运行相关管理项目和达标认证及运行的相关工作。

  - 需采用技术防范、机械化和信息化等管理手段，开展日常管理工作；及时、完整、准确地向内部信息系统录入有关管理、状态和运行等信息数据。

  - 对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有犯罪记录；按国家及地方有关要求须持证上岗的岗位录用人员应有相关上岗资格证。

  - 部门经理级以上人员的安排和变更，需提前书面征询采购人同意后。副领班以上管理人员任免应征求采购人意见，采购人如有异议的应调整人选。

  - 需配合或代表采购人做好广东科学中心红线范围内轨道交通等施工项目的协调和管理工作。

  - 需按采购人场馆服务需要，配置综合管理、品质管理、安全和消防管理、工程管理、游客服务、展览教育等部门，以及相应的管理和工作组织架构。

  - 中标人对现场负责各岗位人员素质要求和基本岗位数量的配置，须符合采购人设置的相关要求，具体详见下表。科学家俱乐部服务人员固定按16人配置，仓储资产管理人员和采购管理人员固定按4人配置，报价时不得调整。

| 序号 | 类别 | 岗位名称 | 岗位（人员）估算数量 | 人员素质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 领导层 | 负责人 | 17 |  |
| 二 | 部门经理 | 部门经理/副经理 |  | 50岁以下，中级以上职称, 有五年以上物业管理项目相关管理经验，并具有物业管理经理上岗证。有5年以上科技场馆管理经验可适当放宽。 |
| 三 | 主管 | 部门主管 |  | 40岁以下，专科及以上学历，有五年以上物业管理项目相关管理经验，有5年以上科技场馆管理经验可适当放宽。 |
| 四 | 安全管理 | 安全主任 |  | 50岁以下，注册安全工程师，中级以上职称, 有五年以上物业项目安全管理相关经验。有5年以上科技场馆安全管理经验可适当放宽。 |
| 五 | 工作人员 | 行政管理人员 | 8 | 专科毕业以上，年龄18-35岁之间，有相关工作经验。 |
|  |  | 质量和安全管理人员 | 4 | 40岁以下，本科学历以上，有相关工作经验，有工作责任心，管理能力强。 |
|  |  | 仓储资产和采购管理员 | 4 | 40岁以下，专科学历以上，有相关工作经验，有工作责任心。该部分人员由采购人负责工作安排和管理考核。 |
|  |  | 美工 | 1 | 本科毕业以上，年龄18-35岁之间，有相关平面设计工作经验,熟练掌握PS、CAD、AI等各种设计软件，有一定的美学功底。 |
|  |  | 专业工程师 | 3 | 配置建筑设施、建筑设备、弱电系统范围内的专业工程师各1名，中级或以上职称，具备5年以上物业管理工作经验，沟通能力强，工作责任心强，管理能力强，精通设备的日常维护保养，有一定的工程监督和成本控制经验。 |
|  |  | 工程管理人员 | 41 | 机电专业（机电技校）毕业或有初级技术工人以上职称，年龄55岁以下，会讲普通话，有2年或以上相关工作经验，熟练掌握应聘岗位的的操作技能，具有国家颁发的相关岗位操作上岗证。特殊岗位人员（消防岗、电梯岗等）须持有效的管理部门发放的《特种作业人员操作许可证》等上岗证件。（应包含完成工程服务所需要的各个专业，其中弱电专业不少于5人） |
|  |  | 保安管理人员 | 103 | 取得《保安员资格证》和《保安员上岗证》，高中以上文化程度，男性（身高1.70米以上），女性（身高1.60米以上），年龄18-40岁之间，身体健康，形象气质佳，会讲普通话，两眼裸视视力均在5.0以上。政历清楚，无犯罪记录。条件优异者可适当放宽。 |
|  |  | 客服系列（展教管理人员-初级） | 42 | 大专及以上学历，原则上女性要求身高1.60米以上，男性身高1.70米以上，身体健康，形象气质佳，语言表达能力较好，熟悉展项操作及基本原理，有良好的沟通和协调能力及团队精神。优异者可适当放宽条件要求。 |
|  |  | 客服系列（展教管理人员-中级） |  | 本科及以上学历，普通话水平达二级乙等标准，具备初级展教人员资格，熟悉展馆展项，能承担相应的科普教育任务。优异者可适当放宽条件要求。 |
|  |  | 客服系列（展教管理人员-高级） |  | 本科及以上学历，普通话水平达二级甲等标准，具备中级展教人员资格。熟悉并掌握展馆全程导览讲解内容及相应的科普教育任务项目，具备一定的展教培训和科普教育任务开发能力。优异者可适当放宽条件要求。 |
|  |  | 客服系列（公区管理人员） | 35 | 年龄18-35岁之间，女性身高1.60米以上，男性身高1.70米以上，政历清楚，无犯罪记录，身体健康，形象气质佳，普通话标准、流畅。了解并能指引各主题展区和主要展项位置，具备基本的公众服务素质。条件优异者可适当放宽。 |
|  |  | 客服系列（展区管理人员） | 84 | 年龄18-35岁之间，女性身高1.60米以上，男性身高1.70米以上，政历清楚，无犯罪记录，身体健康，形象气质佳，普通话标准、流畅。掌握所在区域的展品展项的基本原理和操作，了解并能指引各主题展区和主要展项位置，具备基本的公众服务素质。条件优异者可适当放宽。 |
|  |  | 医生 | 1 | 医学专业，取得医师资格证，有相关从业经验。 |
|  |  | 客服售票、团接、会务等班组 | 18 | 年龄18-35岁之间，女性身高1.60米以上，男性身高1.70米以上，政历清楚，无犯罪记录，身体健康，形象气质佳，普通话标准、流畅。条件优异者可适当放宽。 该部分人员工作或由采购人管理和考核。 |
|  |  | 保洁人员 | 65 | 会使用相关保洁工具或设备，身体健康，无犯罪记录，会讲普通话。 |
| 六 | 科学家俱乐部 | 科学家俱乐部服务人员 | 16 | 由中标单位招聘，采购人协助；必要时采购人参与共同招聘。该部分人员工作由采购人管理和考核。 |

  - 在服务范围内任何工作量的变更，以及服务期内任何工作量的变更，上述岗位数均需保证到位，经采购人批准的除外。

  - 当服务单位发生更替时，为确保展馆各项教育活动任务的正常开展，新服务单位须承诺无条件接纳上一期物业服务单位所属的展区中高级辅导员队伍整体移交，并优先录用上一物业服务期内在岗的其他服务人员，合理安排，原服务人员中不愿意加入新中标服务团队者除外。

  - 对科学家俱乐部服务，由采购人选定管理和操作模式，审定或编制服务方案和岗位人工费用标准，并招聘或协助招聘服务人员。无论最终采取何种管理和操作模式，物业服务中标人均须配合执行。

  - 需协助或与采购人联合完成消防设备设施系统管理及维护保养、10KV供电工程维护保养、电梯维护保养、空调系统管理及维护保养、空压机维护保养、人工湖系统管养、地面石材晶面处理与养护、绿化管养等各类专业分包项目的采购工作；并负责按专业分包合同的要求开展管理服务。

  - 需配合采购人对运行耗材采购、仓储和使用的统一管理。

  - 需在履行服务过程中积极配合采购人对本服务项目的财务（包括为本服务项目员工工资等）和财务凭证及岗位考勤记录等的审查。

  - 需按岗位要求统一人员着装，言行规范，注意仪容仪表和公众形象。

  - 须合法规范服务，不能损害采购人和聘用员工的合法权益。

  - 需自行配备/携带满足开展及完成本项目物业服务所需的设备设施和工器具等，相关费用（包括设施和工器具等使用、维护及摊销费用）已含在投标报价中。采购人现有部分可免费提供借用的本物业服务使用的设备设施、工器具清单。如借用采购人设备设施、工器具，须于使用完毕后完好归还。如因损坏、丢失、造成故障等原因需修复或重置的，费用由中标人承担。

  - 需及时根据行业规范和采购人的要求做好物业管理档案的编制，做好管理过程中提供的所有管理资料的整理备份，并在合同期满时将原件统一移交给采购人。

  - 收到中标通知书/成交通知书后，中标单位须按招标要求和投标承诺第一时间组织人力物力为本物业服务提前做好准备，确保服务交接顺利。中标单位应制定服务交接的具体方案和详细流程，并积极与采购人、原服务单位进行协商，特别是对原服务人员的接收相关事宜，完善交接细节。交接过程中务必保障物业现场各方的人员、设备设施、工器具等的安全，确保归属采购人的设备设施、工器具及原物业服务单位应移交的资料档案等完整完好，避免错漏。任何情况下的中标单位务必在招标约定的开始服务时间或之前进场提供服务，以保障物业设备设施的正常运作及场馆的正常营运。

  - 中标单位进场服务后，任何情况下的服务合同需中途解除或终止的，提出方须以书面形式提前3个月通知对方，为各方提供合理的缓冲时间。除物业服务合同另有约定，中标单位须在发出或收到解除或终止合同通知书之日起按本合同约定的条件继续服务满3个月，以保证采购人有足够的时间选聘新的物业服务单位，以及新服务单位可完成服务交接准备事宜。继续服务期间，采购人按服务合同约定承担相应物业服务费。

  - 在本合同服务期满时，若因故甲方后续新一期物业服务招标采购工作尚未完成，后续新一期物业服务单位仍未能依法确定或未能在该时间点前完成接手准备的，本期服务中标单位有义务配合按物业服务合同约定的权利义务提供延期服务，但采购人须至少提前10天书面提出延期服务要求，且该延期服务最长不得超过3个月。在延期服务期间，出现违约时合同双方均有权依据服务合同违约责任追究违约方相应责任，但双方均不得擅自终止。若本期中标人无意在服务合同期满后继续提供延期服务的，须提前3个月书面提出。

- 物业管理服务目标

  - 合同期内按采购人工作计划、相关管理制度和考核要求，完成和履行现场管理服务任务及职责。

  - 合同期内按合同和招标文件要求完成各项服务范围内工作的质量指标。

  - 合同期内保障采购人顺利完成和达到国家、省、市、区各级部门有关城市文明建设、旅游景区建设的各种创建目标和考核指标。

  - 合同期内保障采购人顺利实施三标一体化管理运行和年审工作。

  - 合同期内按采购人计划和国家旅游总局旅游区（点）质量等级“5A”标准要求，负责配合场馆运行相关项目的创建、执行工作。

  - 合同期内按采购人计划要求以及广东省公共机构能源资源使用节能降耗要求，制定广东科学中心节能实施方案，达到年度节能目标要求。

  - 完成对采购人及采购人合作单位在广东科学中心范围内开展的各项工程项目、配套经营和非商业活动的保障和物业管理服务工作。上述活动包括但不限于每年均有不定量的建筑工程（包括建筑物和配套设备设施的新建、修缮、改造等）、展览展项工程（包括常设或临设、增加或撤减、维修改造等）、环境氛围整饰（包括节日布置、重要接待等）等，定期或不定期举办各类配套经营和非商业活动（包括但不限于各类展览展示、学术报告/讲坛、学术交流、大型会议、培训、实验、演出、颁奖典礼、专题活动、贵宾接待、表演/比赛），以及长期开展的配套经营项目（包括但不限于商品零售、餐饮经营、住宿、商业电影等）。积极配合及协助广东科学中心范围内经采购人批准的由第三方组织实施的其他商业活动（如车展、试驾等活动）。

- 物业管理服务内容

  - 综合管理

    - 基本情况

      - 服务期内采购人配置现场服务管理办公区域约500平方米。

      - 现场服务管理办公配置有办公信息网络（有限使用）、办公间隔、办公桌椅等办公设备设施。

    - 服务范围：主要开展运行综合性管理和属下业务部门的综合管理服务，包括行政管理、人事管理、财务管理、专业分包项目管理、仓储资产和物耗采购管理，以及其他后勤保障与服务管理等。

    - 具体要求

      - 需按场馆服务要求，配置综合管理、品质管理、安全管理、消防管理、工程管理、游客服务、展览教育等管理架构。

      - 负责按服务项目要求，调整配置相关业务部门架构；负责各业务部门工作的组织和协调管理。

      - 负责各业务部门工作人员的招聘、岗前培训、劳资管理和考核、考勤管理。

      - 负责按标书要求或后续采购人发出的书面文件要求配备岗位。并根据实际工作要求，安排符合采购人要求和现场运行要求的足够的岗位人员，以保证做好各项服务工作。

      - 组织编制及落实工作人员的培训计划，确保员工达到基本素质要求和基本岗位技能的要求。

      - 负责制定员工行为规范和各岗位操作规范，确保员工遵守劳动纪律，岗位责任制执行率达到100%。

      - 对专业化服务分包项目（包括：消防设备设施系统工程维护保养、10KV供电工程维护保养、电梯维护保养、空调系统维护保养、空压机维护保养、人工湖系统管养、地面石材晶面处理与养护、绿化管养等）进行现场业务监督管理；

      - 根据各专业分包管理工作的进度和考核成绩，及时并按期协助采购人办理各分包专业付款事宜；并做好过程文件的审核、存档和移交。

      - 协助采购人做好停车场、餐厅、科学家俱乐部和商店等配套服务项目的有关手续和相关工作。

      - 配置仓储资产管理员和物耗采购员共4名，协助采购人对物料仓库和固定资产进行管理、协助采购人进行场馆运行物耗的采购和管理。

      - 协助采购人对场馆固定资产的盘点清理，并对现场场馆运行使用到的物资和固定资产做好日常管理、维护维修，协助采购人做好物资临时存放管理、物资清理和固定资产报废处理等工作。

      - 向采购人及时提供各类管理文件并做好相应档案管理和备份备查。

      - 负责在采购人场地内举办的各类大型活动的统一对口跟踪处理，积极配合并协助经采购人批准的由第三方组织实施的其他商业活动。

      - 根据采购人的具体业务要求，组织制定专项活动方案，并负责与采购人或相关主管部门对接，统筹落实。

      - 根据应急预案组织做好客流高峰和节假日开馆的各项工作准备，确保岗位人员数量符合需求，做好现场管理和服务工作，保障场馆安全有序运行。

      - 负责做好与轻轨施工方等相关单位的协调沟通，做好科学中心红线范围内轻轨施工的界面管理工作，做好相应的应急预案，保障科学中心场地、设备设施的安全正常运行。

      - 负责科学中心红线范围内第三方施工的施工管理工作。

      - 协助采购人对接辖区各层级政府管理部门的相关业务。

      - 其他相关服务管理要求。

  - 品质管理

    - 基本情况：根据科学中心质量目标管理要求，对物业服务质量进行管理。

    - 服务范围：主要开展投标方内部的物业服务质量方面相关业务的管理和服务工作，并对接采购人对物业服务质量的要求和考评工作。

    - 具体要求

      - 根据采购人质量管理工作计划及相关要求，组织开展投标方内部的质量督导、检查、整改验证等工作，并于每月上旬提交自检自查报告，确保按质按量并及时完成服务范围内的各项工作。

      - 建立投标方内部的质量管理体系，物业服务质量管理必须达到“三标一体化”认证。

      - 编制物业服务质量月度管理报告，并进行相关分析总结。

      - 广泛收集现场观众和网络平台等游客意见和评价，定期进行专项分析并按月提交分析报告，不断改进和提升服务水平。

      - 根据场馆运行情况和采集到的对科学中心满意度评价意见，及时向采购人进行合理化建议，提升场馆物业服务管理水平。

      - 对接采购人运行管理部门的考评管理工作，及时检查落实有关整改事项，提升物业服务质量。

      - 每半年开展一次采购人对物业的客户满意度调查并将调查结果于调查结束后一个月内提交至采购人运行管理部门，并组织对采购人满意度评价低的业务工作进行整改提升。

      - 保证采购人三标一体化管理体系的正常运行，并接受采购人为贯彻执行该管理体系而提出的各项提高服务质量的工作要求，配合采购人完成场馆运行相关管理项目和达标认证及运行的相关工作。

      - 组织对现场各种突发情况编制相应的应急处理预案，并组织做好演习工作，确保中心在各种突发情况发生时能够按照预案流程和操作规范，及时对应，保障安全、有序运行。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 安全生产管理

    - 基本情况：按照国家安全生产法律法规要求，落实安全生产管理工作。

    - 服务范围：主要开展服务范围内各项业务涉及的安全生产管理，包括安全制度、安全会议、安全检查、安全整改、应急管理和安全宣传等工作，并接受和配合采购人的检查和考评工作。

    - 服务内容：包括广东科学中心红线范围内所有区域；服务内容包括但不限于治安管理、消防管理、交通管理、应急管理等。

      - 治安管理包括但不限于：门卫管理、巡逻管理、监控管理、秩序管理、区域管理、安检管理、人员管理、货物出入管理、设施设备安全保障管理、礼仪岗服务等；

      - 消防管理包括但不限于：消防安全组织架构的建立、消防档案的建立、义务消防队的建立、消防宣传、消防监控、消防应急预案演练、消防器材管理等；

      - 交通管理包括但不限于：行车管理、道路管理、车辆管理、上下客管理、停车管理（观众车辆停放管理、VIP接待车辆停放管理、工作人员车辆停放管理、对装卸货货运车辆停放管理、出租车等候管理、非机动车停车管理）、交通标识管理、停车场设备设施管理以及对停放车辆进行监管、巡查，保证车辆秩序及安全等；

      - 应急管理包括但不限于：防恐防暴应急处理、消防应急处理、人员紧急疏散处理、治安事件应急处理、客流高峰应急处理、游客意外伤害事件应急处理、自然灾害事件应急处理，以及设备故障、停水、电和冷源供应的应急管理处理等；

      - 其他专项服务项目（各类会展、活动保障与服务等）；

    - 具体要求

      - 中标人配置的安全生产管理，相关负责人列名在采购人安全生产管理架构中，参加采购人全面安全管理工作；

      - 中标人业务范围内安全生产的详细管理，需建立完整的制度和控制体系。

      - 辖区内火灾发生率为0；

      - 治安责任案件事件全年少于2件；

      - 辖区内消防设备设施完好率100%；

      - 各类突发事件预防和控制措施到位，安全措施保证率和突发事件控制率100%；

      - 客流高峰期观众安全和各类贵宾接待安全措施保障率100%；

      - 公众场所重大违纪违法案件发生率为0；

      - 辖区内所有公共设施设备（含配套设施设备）和外围展项展品失窃数低于5次/年；停车场车辆丢失率为0；

      - 贵宾接待以及各类型临时活动的安全保障率100%；

      - 保安员必须通过相关业务培训，取得《保安员资格证》和《保安员上岗证》才能上岗；

      - 建立健全各项安全管理制度和安全防范措施，按照各岗位职责要求，严格执行各岗位操作规程；

      - 保安队伍实行准军事化管理，训练计划和训练任务按制度化管理要求持续进行；

      - 开展相关的应急演练和总结，消防类至少1年2次，其他类至少1年1次。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 运行信息与数据管理

    - 基本情况

      - 协助维护所有运行信息系统硬件并负责相关的数据录入。

    - 服务范围

      - 广东科学中心场馆运行信息系统、办公系统、票务和客流系统、停车场管理系统、门禁管理系统、视频监控系统和安全管理系统等；

    - 具体要求

      - 确保广东科学中心运行信息系统正常运行所需的设备安全、可靠电源供应、正常环境条件、物理链路和交换设备正常运行、数据采集及时性与准确性和信息录入等；

      - 做好日常系统硬件设备资料的整理及设备档案的建立与归档，并保证信息的完整性、准确性和可追溯性。

      - 在对采购人提供管理工作的辅助、协助工作方面，包括一些临时事件的配合与协助等辅助工作中，应该及时响应，应理解并完全支持采购人对时间、进度可能的要求，积极主动提供专业服务。

      - 中标单位必须配置相应的信息录入人员，人员须经信息安全和系统操作培训考核合格后方能上岗。

      - 信息系统各类设备的巡查状况和运行数据按要求及时录入场馆运行信息系统。

      - 所有数据资料等内容仅限于采购人方工作使用，按相关保密条款使用管理。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 设备设施服务与管理

    - 基本情况

      - 中心红线范围内建筑配套设备维护、保养与管理服务。包括但不限于：广东科学中心主楼、学术交流中心、室外及室外配套设施等建筑设施内配套的给排水系统、供配电系统、10KV供电工程维护保养、照明系统、防雷系统、空调通风系统、有线电视系统、消防广播系统、公共广播系统、火灾自动报警及联动控制系统、安防系统、会议系统、电梯系统、网络系统硬件部分（网络机房设备除外）、场馆信息化发布系统、电话系统、建筑设备监控系统、压缩空气系统、煤气、室外音乐喷泉、百米高喷、水泵房防洪及水体循环、展区效果照明、绿化喷淋系统等系统的机电及建筑智能化系统设备。其中专业化分包的系统，中标单位按专业分包合同内容及相关规定进行现场业务监督管理。

      - 服务性质与服务对象

服务性质，配套设备维护、保养与管理服务。

服务对象，广东科学中心红线范围内（特指除外）所有的配套机电及建筑智能化系统设备。

    - 服务范围

      - 服务区域内：包括但不限于广东科学中心主楼、学术交流中心、室外及室外配套设施等建筑设施内配套的机电及建筑智能化系统设备，含合同期内采购人新增设施设备及相关配套系统。

      - 其他专项服务项目（各类临展、活动的保障与服务等）。

      - 临时事件的配合与协助。

    - 具体要求

      - 确保广东科学中心红线范围内所有配套的机电及建筑智能化系统设备正常运行，在保证场馆正常对外开放的同时，及时得到系统和专业的维护、保养与管理服务。

      - 做好设施设备及相关配套系统的台账管理，及时做好相关记录。按设施设备的维护保养要求及时提出设施设备的大中修计划。根据设施设备台账梳理设施设备风险点，针对风险点加强巡检，制定相关应急预案。

      - 确保配套设施设备及建筑智能化系统正常运行，月运行完好率98%以上；

      - 设备维护与保养方面：应按照维护与保养计划执行，其中：设备系统的维护与保养，应按照年、季度、月、周、日进行编制计划，报采购人审核确认后执行，以便采购人开展对维护与保养工作的检查。同时，还应编制每月维护与保养工作情况汇报，并报采购人备案。

      - 设备维护保养的内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行，包括及时紧固松动的紧固件，调整活动部分的间隙等。简言之，即“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业法。通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对运行中的设备进行护理，以维持和保护运行设备的性能和技术状况。

      - 设备日常巡检方面：采用日常巡检管理制度，每月1日应向采购人提交上月度设备运行情况汇报，对出现设备系统运行故障，应及时上报；同时，在设备运行情况汇报中，还应根据设备运行状态，对不正常情况，及时分析做出预报，并相应调整维护与保养计划，以确保设备系统得到及时维护与保养，确保中心配套机电及建筑智能化系统的正常运行。具体如下：

        - 建立相应的巡检管理制度并报采购人审定后执行，并做好相应的记录；

        - 建立24小时运行维修值班制度，统一指挥调度并跟踪记录完成情况；

        - 高低压配电房及EPS电源柜等重要电气设备按不低于6小时/次的频次进行巡检；

      - 设备维护人员配备方面：按要求配备专业工程师至少3人。各相关专业维保岗位，应配置专业维保人员；对国家和地方有相关资质要求的岗位，须对应配置有上岗证人员；专业管理人员配置的变更，应报采购人相关管理部门审核，其余人员的增减、调动，也须上报采购人管理部门备案。维保人员到岗后，应及时向采购人报告相应资质与持证情况，并随时提供相关资料备查。

      - 能耗使用方面：采用情况日报、月报制度，并在每月形成能源使用分析报告，包含有效节能措施建议等。

      - 在对采购人管理工作提供的辅助、协助工作方面，包括一些临时事件的配合与协助等辅助工作中，应该及时响应，应理解并完全支持采购人对时间、进度可能的要求，积极主动提供专业服务。

      - 设备日常操作方面：设备操作人员须做好培训严格按照设备使用规程进行操作，高压系统、消防系统及电梯系统等特殊系统的操作人员须持有相应证书。

      - 日常维修方面：维修人员应按国家规定持证上岗，做到安全第一，热情服务。接到报修后，维修人员一般应在5分钟内到达现场抢修处理，并做好记录，及时排除故障，零修合格率 100%，维修过程中须严格按操作规程进行维修及使用相关工具，维修前做好相关措施防止因维修造成故障蔓延及维修人员受伤情况发生。特殊情况当天不能处理，在保证安全的前提下，应采取临时应急措施，保证展馆和办公使用需要。

      - 设备系统使用、管理过程中产生的检测、维护保养费用均由中标人负责（电梯、消防等特种设备第三方检测费除外）。维保单位的确定应符合相关资质和有关规定的要求，并报采购人审核书面同意。

      - 影院放映设备及展品展项设备运行及维修保养不列入服务内容。

  - 建筑设施、装饰与管理

    - 目标值：房屋完好率达到98%以上；装饰完好率达到95%以上；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

    - 标准

      - 外墙、内墙、天花饰面完好、清洁，墙体、台阶、不松动、不剥落，屋面无积水；屋顶防水层完好无损；避雷带无间断。

      - 窗应开关灵活，不松动，不漏风；门应牢固、平整、美观，接缝严密。

      - 大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全，地毯、橡塑地面，拼缝严密、没有污损。

    - 具体要求

      - 负责房屋及室外场地的维护和保养工作，制定相应的维护保养计划，进行日常检查、维护、检修和保养作业，并作出记录。

      - 房屋承重及抗震结构部位：每半年对屋架、柱、梁、沉降缝、装饰区域的墙与顶棚巡查一次，发现问题及时向采购人提交解决方案；每半年对室内、外钢结构件进行一次目测检查，发现问题及时向采购人提交解决方案。

      - 外墙：每季对大理石、玻璃、铝板、室外遮阳篷巡查一次；每年养护一次；负责2米以下的幕墙玻璃、外门、栏杆玻璃、墙面维修，每年检查一次，发现问题及时向采购人提交解决方案，并组织维修、调换。

      - 楼内设施：每旬对地面、墙面、天花板，门窗，梁柱，楼梯踏步、扶手目测检查一次，发现问题及时修补并提出修理方案；每周循环检查卫生间五金件，发现有损坏及时修理或更换；对地面、贴脚线、踏步每季检查一次；对墙面、天花板、门窗、扶手每季检查一次；水龙头、浮球阀每月循环检查，台盆下水每月检查一次，发现有损坏及时修理或更换；每半年对卫生间所有设施循环检查一次；感应设施每旬检查一次，及时更换电池。

      - 道路：每月检查一遍，随坏随修；每年对局部损坏严重、修补多次的路面、道牙、人行道板进行翻新整修。

      - 屋顶：每月对防水层巡回检查，发现防水层破损造成屋面渗漏需及时提交维修方案，随时养护；每季度巡回检查避雷带脱焊，发现问题及时维修；如需要专业公司维修的提交申请给采购人方对口物业管理部门，审批同意后实施。每月对屋面排水沟进行一次检查、清扫，及时处理屋面积水，确保泄水畅通。在台汛时间前进行特别检查和清扫；每半年检查一次伸缩缝，在台汛时间前须检查一次。

      - 沟渠池井：每半年检查一遍，发现问题及时申报修理；每年对排水沟盖板、井盖编号刷漆一次；每年汛期前对井内堆积物清理一次。

      - 室外广场与停车场：每天检查一遍设备设施，随坏随修。

      - 协调、管理中心红线范围内外单位的场地使用。

      - 执行相关方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查等方面要求；

      - 负责对物业管理范围内施工事项的衔接和管理，负责施工现场作业安全与管理，内容如下：提供施工必要的前置条件说明及须遵守的规定说明；办理施工临时用电、动火和货梯专用手续；提供施工区域的物业安全巡查；对施工涉及的必要防护措施、安全措施、工程施工等实施监管；协助办理施工申请单，负责施工人员出入管理；指定施工方垃圾集中存放场所；配合采购人对施工项目的验收等。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 公共环境管理

    - 负责公共区域内各设施日常运作正常。

    - 室外道路通畅，路面平坦，保持干净、无积水和青苔。

    - 按采购人的要求，制定不同季节、天气、不同地点的照明灯管理规定，节约用电。

    - 大堂、展厅、交流中心、道路、楼道、宣传栏、模型框等处，公共照明完好，射灯无损坏，照明正常。

    - 编制公共区域（包括游客使用但不限于）各类家具及服务设施管理办法，做好各类家具及服务设施管理的调换、存放、统计、管理等工作，并对办公家具等设施做常规性维修。

    - 各标识牌导向指示清晰无损坏。根据场馆运行需求，负责各类临时标识牌、宣传海报、现场服务信息公告、温馨提示等的设计、制作和更新工作。安置现场导向指示牌、告示牌及各种导向标记；定期对导向指示牌及各种标记予以清洁，保持明晰，并做好日常维护维修工作。

    - 做好场馆馆容馆貌的管理工作，各类服务设备设施、各种活动占地及摆放物品管理有序，各类临时标识牌、易拉宝、休闲座椅等摆放及时、整齐，并根据现场情况调整配置。

    - 雨水管道无堵塞，水流畅通无阻，无破损，无雨水外溢。

    - 外围墙护栏无生锈、无断裂、变形。

    - 化粪池无污水外溢、排水通畅，无井盖丢失或池壁缺损。电缆沟盖板无损坏，沟内无积水。排水渠盖板、渠壁无损坏，无杂物堵塞，排水通畅。

    - 其他相关管理服务要求。

  - 游客服务与管理

    - 基本情况

      - 服务场地包括但不限于广东科学中心主楼公共区域及常设展区、临展区域、影院、售票处、检票处、会议室等区域。

      - 服务和管理设备设施：

      - 服务设备设施，配置有服务中心、咨询台、新时代文明实践驿站、学雷锋志愿服务站、广播室、医务室、投诉接待室、行李寄存室、母婴室、导游休息室、自助寄存柜、贵宾导览电瓶车、休闲座椅、AED急救设备、语音导览机、信息查询机、广告机、自动售票机、兑票机、ATM机、茶水机、充电站、共享充电设备、写真机、导向标识牌、展区展柜和图文板、展区咨询台等。

      - 管理设备设施，配置有检票闸机、检票PDA、大声公、小蜜蜂等。

    - 服务范围

      - 游客服务工作：包括但不限于观众接待服务、场馆售检票服务、影院服务、团体预约、展项管理、展项运行状态看护管理、基础展项信息介绍等对公服务。

      - 贵宾接待及专项活动保障服务等。

      - 服务管理工作：包括但不限于场馆公共区域及展区服务设备设施、展品展项和公共秩序管理、突发事件处理等工作。

      - 具体要求

      - 负责观众接待和游客服务中心服务，包括热线电话、问询、参观资料提供、广播、失物认领、寄存、便民服务、便民设施租用服务、医务救助服务、母婴室服务、观众意见和投诉接待服务、观众受伤事件的跟踪处理和后续事宜等。

      - 根据采购人业务部门的具体要求，负责团体预约服务工作，并配合现场的售检票和场馆秩序管理工作。

      - 根据采购人业务部门的具体要求，负责场馆售票及会员卡业务办理等票务服务和管理工作。

      - 负责场馆和临展的检票服务工作，按“人票（证）相符”原则进行检票，保证观众快速、有序进入，通道不堵塞。并及时做好场馆和各临展检票数据的整理、上报等工作。

      - 负责影院各个影厅的检票工作，按“人票（证）相符”原则进行检票，保证观众快速、有序进入，通道不堵塞。并及时做好影院检票数据的整理、上报等工作。

      - 负责影院的现场服务保障和管理工作：包括影院大厅的咨询服务、现场秩序服务和管理、影片放映过程中对影厅内的放映设备和观众的实时安全巡视及紧急事件的及时处理、放映故障时观众服务面的现场处理和后续跟踪、各影厅各场次结束后的保洁联络、消毒联络、失物收领等。

      - 根据贵宾接待的具体要求，协助落实贵宾接待和导览讲解服务工作。

      - 根据采购人的具体要求，落实科学中心场地内举办的各类专项活动的现场服务保障和管理工作，包括但不限于临时检票和各出入口管理、秩序维护和管理、主持、礼仪和迎宾、会务、医务、物品及设备设施摆放和操作管理、宣传牌、海报、指引标识等各类公示信息的制作及摆放等。

      - 负责开馆期间场馆公共秩序的管理，定时或按现场运行实际情况，对场馆各公共区域进行巡查，确保公共秩序和公共服务设备设施的正常运行，督促管理及配合清洁人员及时做好清洁卫生工作，保证在游客可见范围内干净整洁无垃圾；在非游客可见区域进行周期性巡查，保证卫生及安全（如设备间、安全通道等）。

      - 负责开馆期间各区域人流通道和秩序指引服务和管理、电梯乘用管理，根据客流高峰情况，及时做好各主要出入口人流疏导工作，保障现场通道畅通、快速通行。

      - 负责开馆期间场馆内突发事件对应和后续跟踪处理工作，并做好相应的事件记录和存档。

      - 做好现场各类服务资料、物料及医务用品、会议用品的配置，并根据库存量和使用量情况提前告知采购人制作或采购。

      - 建立现场各类服务和管理设备设施的台账，根据管理需要进行服务设备设施的移位和调配，做好日常巡查，并做好记录，有损坏或故障及时发现报修或即时修复。并根据观众和现场运行需求，向采购人提出合理化的改进建议，增配或升级现场服务设备设施或管理工具。

      - 负责服务设备设施配套布艺用品等的清洗管理工作，净水机的使用管理工作。

      - 负责电瓶车的使用管理工作，协助采购人进行电瓶车特种设备的年审等各类手续办理。

      - 负责做好各项会务准备工作，提供与会议及专项活动等活动相关的一切服务。保障会议相关物资的充分准备，会议设备设施的正常使用，有问题及时处理，保障会务服务工作的正常开展。按规定对非一次性使用的会务用品进行清洗、消毒。

      - 负责采购人移交的常设展馆和临展馆内的展项的管理。要求建立详细的展项管理档案，做好展项进出管理。如有遗失，除按相关管理制度处罚外，照价赔偿。

      - 负责采购人移交的所有常设展馆和临展馆内的展柜、标识牌等相关设施设备及物资的管理。要求建立详细的管理台账，定期核查盘点并将情况上报采购人。如有遗失，除按相关管理制度处罚外，照价赔偿。

      - 按照安全规范及操作流程及时做好相关电子设备的充电工作，保障各项活动的正常开展。

      - 负责采购人移交的展项等设施设备的开关机管理工作。要求严格按照展项操作规范，在开馆前15分钟完成展项开机工作，严禁未到闭馆时间提前关闭展项。

      - 展馆（非剧场、表演台、咨询台等）等损坏设施设备的报修、重新开放管理。建立巡查机制，及时发现设施设备故障。

      - 要求发现展项运行故障15分钟内，关闭、标识并围蔽故障展项，同时在展项系统上上报故障情况，待采购人设备员通过展项报修系统确认展项修复且达到开放标准之后重新开机。

      - 负责展项的操作管理。要求严格按照展项操作指南正确操作展项，确保不损坏展项。

      - 负责展项的演示管理。在引导公众进行操作体验时，须严格按操作规程，告知公众安全操作注意事项，正确引导公众体验展项，确保人员安全。

      - 承担展品展项的现场安全运行管理责任。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 展教服务和管理

    - 基本情况

      - 为高质量地开展科普教育活动，更好地为公众服务，投标人需按相应的展教人员素质要求提供合格人员给到采购人，以便组建专业的展教人员队伍。

      - 展教人员按工作内容，分为初级、中级和高级展教人员，共计42名。

      - 展教人员由采购人对口业务管理部门按照相应的管理办法进行现场管理和培训、考核等。

    - 服务范围

      - 负责展馆各项讲解、表演、研学实践活动等各项科普教育内容的实施等工作。

      - 负责展馆内科普咨询台的服务管理工作。

      - 组织优秀展教人员参加国家、省、市、区等各级讲解、表演等业务比赛，力争取得好成绩。

      - 做好外出开展科普表演/科普展出讲解等工作。

      - 按采购人要求积极落实贵宾接待及各项专项保障活动服务工作。

      - 其他相关管理服务要求。

    - 具体要求

      - 展教人员实行动态管理，采购人每四个月组织选拔考核一次，共选拔出42名展教人员，投标人须积极配合，组织客服人员参加选拔考核。其中，中级展教人员不超35人，高级展教人员不超3人，未聘为中、高级的展教人员聘为初级展教人员。获得展教人员资格的展馆服务人员按要求完成科普教育任务的培训并合格后，方可承担场馆科普教育任务，并享受相应津贴（津贴费用在本物业服务项目的人工费用中单列专项支出）。采购人负责各项科普教育任务的培训、验收工作，投标人须进行培训后的跟踪管理，须保证各项科普教育活动任务的验收通过率不低于75%。展教人员负责展馆各项讲解、表演、研学实践活动等各项科普教育内容的实施等工作。投标人须组织展教人员按采购人要求准时、保质保量完成展馆各项科普教育活动任务，不得随意改变或删减科普教育内容或形式。未按要求完成将按相关规定予以处罚。

      - 展教人员负责展馆内科普咨询台的服务管理工作。投标人须协助采购人加强培训管理，使展教人员熟悉科普咨询台相关设施设备操作，掌握场馆展示内容，做好公众指引咨询等工作。

      - 投标人须按采购人要求积极组织优秀展教人员参加国家、省、市、区等各级讲解、表演等业务比赛，力争取得好成绩。

      - 做好外出开展科普表演/科普展出讲解等工作。

      - 投标人须按采购人要求积极落实贵宾接待及各项专项保障活动服务工作。

      - 投标人须加强展教人员管理，做到统一着装、规范礼仪、热情友好，认真履行岗位职责，准时到岗，无缺岗、离岗、脱岗、串岗等现象。未做好管理和服务，导致公众投诉或馆内秩序混乱等情况将按相关规定予以处罚。

      - 投标人须积极配合采购人完成其他相关管理服务要求。

  - 保洁服务与管理

    - 服务范围

      - 服务区域为广东科学中心规划红线范围内所有区域。

      - 服务工作范围包括但不限于广东科学中心所有建筑物内外的公共区域、功能间、设备房、办公室、展品展项、表演台、会务环境、建筑外立面、建筑室内及高空部分、室外广场、市政道路和其他硬地化区域、对外餐厅、消防通道、厕所等的清洁卫生、垃圾的收集与清运、雨/污水管道、化粪池的疏通和虫害治理等，对厕所、接触性展品展项的消毒处理和负责科学中心公务车辆的清洗工作。

      - 其他专项服务项目（各类会展、活动保障与服务等）。

    - 服务标准：卫生保洁达到《广州市环境卫生质量标准》中6.2公共文化、艺术、体育活动场所保洁质量标准。室外场所的保洁质量应符合《广州市环境卫生质量标准》中3.0的一级道路保洁标准。公共厕所保洁质量应符合《广州市环境卫生质量标准》中11.0的一类标准。

    - 服务内容和具体要求

      - 日常垃圾专人负责、日产日清，定点倾倒、分类倾倒，定时收集、定时清运，按照规定的工作流程，履行保洁的岗位职责，保持场馆区域内24小时清洁卫生，及时清理场馆垃圾桶内垃圾等。垃圾桶每天清理 4 次，清洗 1 次，随时进行清理擦抹，周围不可有垃圾堆积。

      - 每天及时收集场馆内垃圾并集中清运至垃圾中转站。对场馆内饭堂、对外营业餐厅、咖啡厅、商场等产生的各种生活垃圾进行统一收集处理。

      - 每月一次清理天面天台和阳台垃圾、杂物和积水。

      - 在场馆开放期间，对项目红线范围内的室外广场、道路、设施（各类标识牌、路标、垃圾箱、石椅）等每天进行巡回保洁；展厅、办公区、楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、天面、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域随时保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；对地下层环境、设施进行巡回保洁。

      - 根据场馆实际情况，每季度对管井、下水道等进行检查，并根据实际需要定期对场馆排水、排污管道进行清疏；负责场馆外立面定期清洁；对场馆内外公共环境、展区、卫生间、设施（各类标识牌、垃圾箱、休闲椅设施等）进行巡回保洁。

      - 在场馆休馆期间，对场馆内高空设施进行巡回清洁、养护。巡回对场馆内各类地面（石材、瓷砖、木地板、胶地板、环氧自流坪等）进行打蜡及清洁养护处理；巡回对场馆内各类特殊材质（不锈钢、铜材、石材等）进行去污、抛光、上光、打蜡等专业养护；对相关场地、材料和设施进行保养处理（抛光、打蜡、清洗、冲洗等）；对高位管道、高位照明设施和高位墙身等进行巡回保洁。其中地面石材晶面处理由专业分包单位处理。

      - 巡回对建筑物天面天台和阳台进行清洗、保洁。巡回或根据实际天气情况，对建筑物天面排水沟进行及时清理、清疏。巡回对场馆各建筑物天面相关设施（出风口、玻璃天面、铝扣板等）进行清洁、保洁。

      - 每天一次对项目配套的各类功能用房（办公室、会议室、值班室等）及公共场所进行保洁、清洁及垃圾收集。

      - 每周定时对贵宾室、接待室、会议室等地毯进行吸尘、保洁、清洗。不定期对仓库、档案室和监控中心进行清洁。

      - 每月定时对项目配套的各类功能用房办公、会议家具、窗帘等进行清洗、打蜡及养护。每月定时或根据实际需要，对场馆的展品展项、影院及服务设施类的配套布艺用品、椅套和志愿者服装等进行清洗和更换。

      - 每半年或按要求对场馆相关集水井进行清疏、捞渣工作。

      - 负责对场馆工作产生的大型废品进行及时的清理或搬运服务。

      - 结合实际情况，定期对场馆蚊、蝇、鼠、蟑、白蚁等进行预防和灭杀并负责相关费用。

      - 贵宾室、接待室、会议室、实验室、工作坊和电影院等应在每次使用过后及时清洁并消毒。

      - 每周对人工湖栈道、航模码头、观景平台进行保洁。

      - 建筑外立面的清洁，服务期内每年至少要进行一次清洗；建筑室内高空区域的清洁，在服务期内至少要进行一次清洗。采购人有权根据项目实际需要对清洗次数进行调整，中标单位不得拒绝。

      - 卫生间除定时清洁外，还应根据观众流量巡回保洁，保证卫生间洁净无异味。

      - 馆内及建筑物外围道路及广场除正常定时清扫外，应根据观众流量不定时清洁，确保馆内外容貌整洁。

      - 保洁人员的呼叫响应时限为 3-5 分钟。对采购人临时需提供的保洁服务要响应及时，处理合理。

      - 配合政府疫情防控相关要求，及时落实对卫生保洁和环境的各类相关工作。

    - 服务管理要求

      - 保洁需自行配备/携带满足本项目保洁服务所需设备和工器具及其所需的耗品，费用已包含在投标报价中。

      - 投标人有完善的保洁管理体制，拥有组织、调动、招聘保洁人员的能力。

      - 保洁管理，实行“五定”原则（定人、定岗、定时、定量、定标准），应细化责任到人，制定保洁日常工作计划，并提交到采购人物业服务管理部门备案。

      - 保洁项目管理人员的变更，需报采购人运行管理部门备案。中标后须提供所有服务人员的花名册，附身份证复印件。

      - 投标人配备的服务人员必须依照我国《劳动合同法》的有关规定签订劳动合同，并负责按国家、省、市有关规定支付工人工资、高温费、加班费等，依法购买社会保险、工伤保险等，服务人员工资不得低于广州市规定的最低工资标准。

      - 投标人所招聘的服务人员必须经过相关的秩序维护和保洁培训，有两年以上工作经验，无犯罪记录，身体健康、无重大疾病。并制定相应规章制度及奖惩机制，以表格形式上报采购人备案，达到有效管理。

      - 对采购人提供的保洁器械，需按出入库管理规定做好使用情况登记，并妥善保管及保养。

      - 投标人需做好项目管理建档、资料汇总存档，并提供和配合采购人做好相关管理台账资料。

      - 建立环境卫生管理制度并认真落实，每天应有专人巡检和不定时抽查并做好检查记录，并提交采购人运行管理部门作为考核依据备案。

      - 遵照公共厕所管理制度和保洁质量标准并严格落实，配合上级有关部门和采购人需求，按公共厕所文明服务要求做好现场管理和服务工作。

      - 若经采购人书面同意，可将部分专业性强的工作内容分包给有资质及实力的分包商，但需承担全责。在保洁服务任何阶段，采购人经考核认定保洁分包商不胜任某部分工作时可要求分包或重新分包，中标人须服从。

      - 除常用的环卫工具和设施（部分需由采购人提供资金购买的，所有权归采购人），需按管理规定做好使用情况登记。

      - 投标人负责保障所有卫生间、贵宾室、接待室、会议室的消耗品（如洗手液、卫生纸、纸杯、面巾纸等）按常规配置。每天定时检查是否空缺，并及时添加消耗品。投标人负责在清洁卫生过程中产生的洗涤剂、消毒剂、除臭剂及各种清洁卫生设备工具等费用。投标人负责对化粪池及排污、排水管道进行清理，承担相关费用，保证正常使用。

      - 在合同期内无重大投诉事件。

      - 其他相关管理服务。

  - 科学家俱乐部服务管理

    - 基本情况

科学家俱乐部拟配置员工16人，临时有活动按需求增加人员。

    - 具体要求

      - 负责科学家俱乐部服务员工的劳动人事管理工作，与员工签订劳动合同。负责员工人工成本的支付，包括工资、奖金、加班、劳保福利等费用，按有关规定缴交社保、代扣代缴个人所得税等。科学家俱乐部服务人员工资标准由中标人编制上报并经采购人审批后执行。

      - 负责科学家俱乐部服务员工的后勤保障工作，包括但不限于服装制备、办公劳保、工作餐饮保障、上下班交通车保障等。

      - 采购人负责科学家俱乐部服务员工的日常管理监督工作，必要时包括岗位设置、人员编制及招聘录用、员工考核晋级制度制定、管理干部任用、薪酬标准审核等。

      - 由采购人选择或分别选择采取：（1）由采购人负责编制服务方案和岗位人工费用标准，并招聘或协助招聘服务人员实施；（2）或由物业服务中标单位负责编制服务方案和岗位人工费用标准，报经采购人审定后招聘或协助招聘服务人员实施；（3）或通过委托或采购后由第三方负责编制服务方案和岗位人工费用标准，报经采购人审定后招聘服务人员实施。无论最终采取何种管理和操作模式，物业服务中标人均须配合执行。

      - 科学家俱乐部服务人员的专业技能或岗位素质要能达到管理部门或管理人员的要求，如未通过试用期或之后的工作表现未通过考核/测评，或工作中发生较大失误，采购人方有权要求进行人员调整，物业服务中标单位需马上进行人员补充或更换。

      - 科学家俱乐部人工费用：按实际岗位需求、经采购人审定的工资标准、到岗情况等据实结算，且年度费用原则上不得超过相应固定报价。

      - 其他相关管理服务要求。

  - 专业化服务管理

    - 服务范围

      - 按物业运行管理的需要，与采购人联合完成专业分包项目，包括消防设备设施系统管理及维护保养、10KV供电工程维护保养、电梯维护保养、空调系统管理及维护保养、空压机维护保养、人工湖系统管养、地面石材晶面处理与养护、绿化管养等项目的采购工作，并负责组织专业化分包服务项目的工作开展和管理。

      - 专业分包项目的采购由采购人组织（必要时物业服务中标人应提供协助），以采购人的名义根据政府采购的要求进行采购确定承包单位，并由采购人、物业服务单位与确定的承包单位签订专业分包三方合同。采购人唯一责任和义务是仅按三方合同约定提供专业分包服务费用；专业分包服务实施单位负责提供具体的专业化服务；物业服务中标单位负责专业化分包服务项目工作的计划、组织、质量、安全、协调和监督管理。

    - 具体要求

      - 负责专业化分包服务项目包括但不限于工作的计划、组织、质量、安全、协调和监督管理。对专业分包服务，中标人应承担不低于相同专业工程施工监理所应承担的一切义务和责任。

      - 确保专业维护保养单位达到国家相关资质要求，维护保养管理人员须由具备中级或以上职称，有多年施工和保养经验人员担任；现场维护保养人员须技术、经验过硬，同时要求持证上岗。

      - 确保落实对维护管理范围内全部设备进行巡检，同时做好巡检记录, 24小时内均应有人值班。

      - 确保落实每月、每日按维保计划进行检查、检测，通过表格做好记录，并及时提交。

      - 确保落实维护保养计划管理,按照国家有关规范标准，及时做好维护保养计划，主动接受采购人对维护保养计划执行情况的检查。

      - 确保维护保养提供紧急情况24小时紧急抢修服务，抢修技术人员做到随叫随到，正常情况30分钟内到现场。

      - 确保落实对故障排除、更换配件或维修整改工作内容做好书面登记说明，并得到采购人的确认。每季度、每年对各系统进行一次测试总结，并向采购人提交测试总结报告。

      - 确保落实在国家规定的节假日期间，做好技术人员值班的安排工作，并以书面形式上报。对故障排除、更换配件或维修整改工作内容做好书面登记说明，并得到采购人的确认。

      - 确保维保期满前对系统进行全面的测试，确保各系统运行正常，并做好运行登记，并提交采购人。

      - 其他相关管理服务要求。

- 服务期限及暂定预算

6.1物业管理服务期限为：接到中标通知书并进驻现场完全接管服务之日算起2年。

6.2暂定预算为：3981万元/年，2年合计7962万元。

- 投标报价及结算说明

  - 投标人须认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能响应和满足本招标文件的各项要求，责任由投标人自负，其投标文件将被采购人拒绝、被视为无效投标文件或按项扣分。

  - 投标人请仔细阅读本招标文件，它们包含了中标后作为合同组成的大部分内容或要求，一旦投标人正式投标，即被视为已对采购人做出了具有法律效力的承诺，除不可抗拒因素外不得随意更改。

  - 对恶意投标、中标后不按招投标文件要求提供服务的投标人，采购人保留通报批评、索赔、罚款和停止管理资格的权利。

  - 不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

  - 采购人有权对投标文件进行局部采用（如内部使用、对外展览、印刷和出版）等。

  - 报价方式

    - 本项目投标报价须严格按照约定的投标文件格式进行报价。

    - 各项费用以项目正常运行自然年度作为报价周期。