用 户 需 求 书

- 物耗需求基本情况

广东科学中心2022-2023年度物业常规物耗采购需求清单是结合2021年物耗采购情况和2022-2023年的实际情况整理出来的年需求量，该需求量仅供参考，不作为最终采购量，实际采购量将根据实际需要确定。本次采购为一年的量。

- 具体要求

1.供应商必须具备相应的供货资质；

2.应保证提供的商品是全新、未使用过的合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求；不得提供临近过期商品(保质期不少于1年)；保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向甲方提供售后服务；

3.以季度+临时供货的方式进行供货，送货上门，并搬运至指定存放地点，货款按季度据实结算；

4.商品在生产厂家质保期限内，若因商品自身质量问题或非人为原因引起故障、损坏，供应商应在接到甲方通知后48小时内提出处理意见，并在5个工作日内提供包括但不限于维修、更换的售后服务。维修、更换涉及的零配件和运输等一切费用均由供应商承担。

三、采购需求清单

| 2022-2023年度物业常规物耗采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 需求量 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 季度 | 年 |  |
| 1 | 电池 | 南孚牌 | 5号碱性电池 聚能环2代（12颗/排） | 粒 | 504 | 2016 |  |
| 2 | 电池 | 南孚牌 | 7号碱性电池 聚能环2代（12颗/排） | 粒 | 180 | 720 |  |
| 3 | LED灯管 | 三雄极光 | T8灯管1.2米18W日光6500k（不含灯架） | 支 | 42 | 168 |  |
| 4 | LED灯管 | 三雄极光 | T8灯管0.6米8W日光6500k（不含灯架） | 支 | 9 | 36 |  |
| 5 | LED灯管 | 三雄极光 | T5灯管1.2米14W日光4000k（不含灯架） | 支 | 9 | 36 |  |
| 6 | LED防爆灯管 | 爱迪普森 | GFBDG120 正白光 18W单管 | 支 | 3 | 12 |  |
| 7 | LED插拔灯管 | 飞利浦 | LED插拔管11W/2针 6500K白光 | 支 | 30 | 120 |  |
| 8 | LED插拔灯管 | 飞利浦 | LED插拔管7.5W/2针 4000K中性光 | 支 | 12 | 48 |  |
| 9 | LED插拔灯管 | 飞利浦 | LED插拔管7.5W/2针 6500K白光 | 支 | 30 | 120 |  |
| 10 | LED节能灯 | 佛山照明（FSL） | 16W E27柱形6500K | 支 | 30 | 120 |  |
| 11 | LED筒灯 | 飞利浦 | 【超薄款】6寸14W白光开孔145-155mm | 套 | 15 | 60 |  |
| 12 | LED筒灯 | 飞利浦 | 【超薄款】8寸23W白光开孔195-205mm | 套 | 15 | 60 |  |
| 13 | LED吸顶灯芯 | 雷士（NVC） | 24瓦正白光 | 盏 | 30 | 120 |  |
| 14 | LED户外射灯 | 欧普照明（OPPLE） | 50瓦白光 | 套 | 6 | 24 |  |
| 15 | LED防水投光灯 | 飞利浦 | 150W中性光/4000K | 套 | 6 | 24 |  |
| 16 | LED轨道灯 | 欧普照明 | 轨道式 7瓦/黄光 | 支 | 6 | 24 |  |
| 17 | 电工胶带 | 3M | 1500# 通用型PVC电气绝缘胶带 18mm*10m（10卷装） | 筒 | 6 | 24 | 颜色：红、黑、黄、绿、蓝、白 |
| 18 | 通用86型防水开关面板盒 | 公牛 | F04（仅适合86型暗装使用） | 个 | 12 | 48 |  |
| 19 | 开关面板 | 公牛 | G07系列 一开单控开关 86型面板G07K111C 白色 暗装 | 个 | 6 | 24 |  |
| 20 | 开关面板 | 公牛 | G07系列 二开单控开关 86型面板G07K211C 白色 暗装 | 个 | 6 | 24 |  |
| 21 | 开关面板 | 公牛 | G07系列 三开单控开关 86型面板G07K311C 白色 暗装 | 个 | 6 | 24 |  |
| 22 | 开关面板 | 公牛 | G07系列 四开双控开关 86型面板G07K412C 白色 暗装 | 个 | 6 | 24 |  |
| 23 | 插座面板 | 公牛 | G07系列 10A五孔插座 G07Z223 白色 暗装 | 个 | 6 | 24 |  |
| 24 | 插座面板 | 公牛 | 开关插座 G12系列 10A七孔二位二极+三极插座86型暗装面板插座G12Z323 | 个 | 3 | 12 |  |
| 25 | 插座面板 | 西门子(SIEMENS) | 10A错位五孔带开关插座 86型暗装面板 | 个 | 6 | 24 |  |
| 26 | 插座面板 | 德力西 | CD821系列七孔插座 | 个 | 9 | 36 |  |
| 27 | 弹起式地板插座 | 德力西 | DCT-F120/T2T8/金色电话电脑铜插座 | 个 | 3 | 12 |  |
| 28 | 模数化插座 | 正泰（CHNT） | AC30-10530 五孔10A | 个 | 3 | 12 |  |
| 29 | PVC电线槽 | 联塑 | PVC电线槽(A槽)白色 20×10 4M | 条 | 6 | 24 |  |
| 30 | PVC电线槽 | 联塑 | PVC电线槽(B槽)白色 24×14 3.8M | 条 | 18 | 72 |  |
| 31 | PVC电线槽 | 联塑 | (B槽)白色 39×19 3.8M | 条 | 6 | 24 |  |
| 32 | PVC电线槽 | 联塑 | (A槽)白色 20×10 4M | 条 | 8 | 30 |  |
| 33 | PVC电线管 | 联塑 | PVC电线管(B管)白色 dn20 3.8M | 条 | 6 | 24 |  |
| 34 | PVC电线管 | 联塑 | PVC电线管(B管)白色 dn25 3.8M | 条 | 9 | 36 |  |
| 35 | PVC电线管 | 联塑 | PVC电线管(B管)白色 dn32 3.8M | 条 | 3 | 12 |  |
| 36 | PVC半圆弧形地线槽 | 仕祜 | 白色10*35(2米) | 条 | 8 | 30 |  |
| 37 | PVC半圆弧形地线槽 | 仕祜 | 白色20*70(2米) | 条 | 8 | 30 |  |
| 38 | PVC半圆槽 | 海乐 | XC-H07 7号地基槽44*16mm1米/根 2根装 | 套 | 3 | 10 |  |
| 39 | PVC半圆槽 | 海乐 | XC-H05 5号地基槽20*10mm1米/根 2根装 | 套 | 5 | 20 |  |
| 40 | 地面线槽 | 鼎红 | 橡胶PVC小一线槽 长1000*宽220*高32mm | 套 | 5 | 20 |  |
| 41 | PVC线管直通 | 联塑 | 直通20mm(4分) | 个 | 50 | 200 |  |
| 42 | PVC线管直通 | 联塑 | 直通25mm(6分) | 个 | 50 | 200 |  |
| 43 | PVC线管直通 | 联塑 | 直通32mm(1寸) | 个 | 6 | 24 |  |
| 44 | PVC线管三通 | 联塑 | 三通20mm(4分) | 个 | 6 | 24 |  |
| 45 | PVC线管三通 | 联塑 | 三通25mm(6分) | 个 | 6 | 24 |  |
| 46 | PVC线管弯头 | 联塑 | 三通32mm(1寸) | 个 | 6 | 24 |  |
| 47 | PVC管卡迫码 | 捷诺立(JNL) | 25817 20mm白色-WQ | 只 | 100 | 400 |  |
| 48 | PVC管卡迫码 | 捷诺立(JNL) | 25817 25mm白色-WQ | 只 | 100 | 400 |  |
| 49 | PVC给水管弯头 | 联塑 | 90°弯头蓝色 dn20 | 个 | 6 | 24 |  |
| 50 | PVC给水管弯头 | 联塑 | 90°弯头蓝色 dn25 | 个 | 6 | 24 |  |
| 51 | PVC给水管弯头 | 联塑 | 90°弯头蓝色 dn50 | 个 | 6 | 24 |  |
| 52 | PVC给水管弯头 | 联塑 | 90°弯头蓝色 dn63 | 个 | 6 | 24 |  |
| 53 | PVC给水管 | 联塑 | (2.5MPa)蓝色 dn25 4米/根 | 根 | 6 | 24 |  |
| 54 | PVC给水管 | 联塑 | (2.5MPa)蓝色 dn40 2米/根 | 根 | 6 | 24 |  |
| 55 | PVC给水管直通 | 联塑 | 25mm直通（6分）蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 56 | PVC给水管三通 | 联塑 | 90°正三通蓝色dn63 | 个 | 6 | 24 |  |
| 57 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn63X50蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 58 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn63X40蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 59 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn63X32蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 60 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn50X40蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 61 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn50X32蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 62 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn40X32蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 63 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn40X25蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 64 | PVC给水管异径直通 | 联塑 | dn32X25蓝色 | 个 | 6 | 24 |  |
| 65 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn63X50 | 个 | 6 | 24 |  |
| 66 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn63X40 | 个 | 6 | 24 |  |
| 67 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn63X32 | 个 | 6 | 24 |  |
| 68 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn50X40 | 个 | 10 | 40 |  |
| 69 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn50X32 | 个 | 12 | 48 |  |
| 70 | PVC给水管异径三通 | 联塑 | 90°异径三通蓝色dn40X32 | 个 | 6 | 24 |  |
| 71 | PVC给水管变径弯头 | 鲍莱丝 | 蓝色 63*50mm | 个 | 6 | 24 |  |
| 72 | PVC给水管变径弯头 | 鲍莱丝 | 蓝色 63*40mm | 个 | 6 | 24 |  |
| 73 | PVC给水管变径弯头 | 鲍莱丝 | 蓝色 40*32mm | 个 | 6 | 24 |  |
| 74 | 玻璃胶 | 千居美 | 中性硅酮 590ML 白色 | 支 | 20 | 80 |  |
| 75 | 玻璃胶 | 千居美 | 中性硅酮 590ML 透明 | 支 | 60 | 240 |  |
| 76 | 结构胶 | 广州白云 | SS850 灰色500ml软支装 | 支 | 12 | 48 |  |
| 77 | 结构胶 | 广州白云 | SS611 黑色590ml软支装 | 支 | 15 | 60 |  |
| 78 | 矿泉水 | 农夫山泉 | 380ml（24瓶/箱） | 箱 | 180 | 720 |  |
| 79 | 消毒喷雾 | 健之素 | 环境物表消毒液400ML | 瓶 | 163 | 650 |  |
| 80 | 抽纸/盒抽 | 维达 | V2002 维达威牌桂花沁香餐巾纸 50盒（盒装） | 箱 | 3 | 12 |  |
| 81 | 大卷纸 | 洁柔 | JX020 12卷/箱 | 箱 | 172 | 688 |  |
| 82 | 小卷纸 | 维达 | 蓝色经典4层140克 10卷/条 | 条 | 287 | 1146 |  |
| 83 | 商用擦手纸 | 维达 | VS2156 商用擦手纸单层200抽/包整箱20包 | 箱 | 27 | 108 |  |
| 84 | 抽纸 | 维达 | S码3层 130抽x24包 | 箱 | 15 | 60 |  |
| 85 | 免洗手消毒液 | 净冠 | 500ML/瓶 | 瓶 | 324 | 1293 |  |
| 86 | 雪糕筒 | 不限品牌 | 材质：橡胶 70cm*35cm（加重红白相间）重约2KG | 个 | 63 | 250 |  |
| 87 | 洗手液 | 威露士 | 5L（健康呵护） | 瓶 | 10 | 37 |  |
| 88 | 泡沫洗手液 | 威露士 | 5L（青柠盈润） | 瓶 | 7 | 27 |  |
| 89 | 医用外科口罩 | 小黄制药 | 医用外科口罩（无菌）【独立装】蓝色 100只/盒 | 盒 | 120 | 480 | 医用外科 |
| 90 | 免洗洗手液 | 3M | 爱护佳 500ml/瓶 | 瓶 | 90 | 360 |  |
| 91 | 消毒液 | 茂康牌 | 500ml/瓶 （2瓶装） | 组 | 324 | 1293 |  |
| 92 | 除胶剂 | 嘉得力 | 804天然橙油除胶剂650ml 6瓶/箱 | 箱 | 3 | 12 |  |
| 93 | 84消毒液 | 净佰俐 | 5L*4桶/箱 | 箱 | 2 | 8 |  |
| 94 | 一次性手套 | 洁成 | 食品级(PE)加厚防护盒装 儿童款200只/盒 | 盒 | 225 | 900 |  |
| 95 | 一次性手套 | 洁成 | 食品级(PE)加厚防护盒装 成人款200只/盒 | 盒 | 225 | 900 |  |
| 96 | 护目镜 | 保盾BDS | 护目镜71009 | 副 | 30 | 120 |  |
| 97 | 防护服 | 秝客 | 一次性医用隔离衣 医用防护 男女通用【胶条款】（160-180cm）、（170-190cm） | 套 | 45 | 180 |  |
| 备注：表中需求量仅供参考，不作为最终采购量，实际采购量根据实际需求确定。 |  |  |  |  |  |  |  |