用 户 需 求 书

一、项目基本情况

鉴于考虑防洪重要性，我部现需对雨水泵房外侧水泵阀门进行更换，对水泵控制箱、电动阀门控制箱进行维修工作，项目工作内容主要对原有损坏的水泵、缓闭止回阀及电动蝶阀实施拆除、重新安装阀门设备、做调试等。

二、采购范围

1、按图纸、工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有金属制品、机械和设备修理业资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

3、本项目要求施工工期为2个月完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：图纸、工程量清单。