广东科学中心

消防灭火器及防毒面具采购需求书

- 项目名称：

- 广东科学中心消防灭火器及防毒面具采购项目

- 项目采购方式：

- 公开采购方式。

三、供应商资格条件：

1、消防器材营业执照。

2、供应商应具备《政府采购法》第二十二条。

3、供应商所报产品须为3C认证，并提供检测报告、合格证。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 申购数量 | 品牌 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 瓶 | 1700 | 桂安 | 3C认证 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 瓶 | 100 | 桂安 |  |
| 3 | 防毒面具 | TZL 30 | 个 | 1800 | 桂安 |  |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 瓶 | 9 | 桂安 |  |

- 回收清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 报废数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 瓶 | 1820 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 瓶 | 448 |
| 3 | 防毒面具 | TZL 30 | 个 | 2035 |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 瓶 | 1 |

- 报价格式：

|  | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 申购数量 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单 | 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 瓶 | 1700 | 桂安 |  |  |
|  | 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 瓶 | 100 | 桂安 |  |  |
|  | 3 | 防毒面具 | TZL 30 | 个 | 1800 | 桂安 |  |  |
|  | 4 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 瓶 | 9 | 桂安 |  |  |
| 回收清单 | 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 瓶 | 1820 |  |  |  |
|  | 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 瓶 | 448 |  |  |  |
|  | 3 | 防毒面具 | TZL 30 | 个 | 2035 |  |  |  |
|  | 4 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 采购总价xxx元，回收总价xxx元，合计总价xxx元。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：报价时，以上采购清单和回收清单两项须一并报价，同时提供第三项供应商资格条件，否则视为无效报价。

- 送货地点：

- 广州市番禺区广州大学城科普路168号广东科学中心。

- 付款方式：

- 签订合同后10个工作日内送货，收货合格后10个工作日内，乙方开具全额增值税发票，甲方支付全额货款。

- 供货要求：

- 1、供应商所送货物必须是全新、未使用过的产品，其质量、规格及参数必须符合国家和行业相关标准以及用户需求，同时需提供货物的产品合格证和其他所需提供的相关检测证明。

- 2、供应商供应的灭火器生产日期在 2023 年 4 月以后，保质期5年以上（含5年）；防毒面具生产日期需在 2023 年 4 月以后，保质期3年以上（含3年）；灭火器压力指示器指针指示正常，标识内容、瓶体钢印、消防产品身份信息明码完整清晰：符合消防技术最新规范。

- 3、报价货币为人民币报价，报价报价应包括：货物、运输费、保险费、税费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。

- 4、供应商所提供货物如果质量不符合国家和行业相关规范或者与采购方需求书不符。采购方要求退货的，供应商必须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，供货期不予顺延。

- 售后服务：

1、经严格检验后出售的产品必须符合国家标准规范，如发生质量问题造成的经济损失，由中标公司负责。

2、保证质量价格优惠，免费送货上门。

3、产品在运输过程中，造成的损坏由供应商负责。

4、质保期内免费更换产品。