用 户 需 求 书

一、项目基本情况

鉴于主楼G区电动排烟窗机已使用多年，进程出现损害导致电动排烟窗不能正常开启或关闭等问题，我部现需对主楼G区电动排烟窗机及消防联动控制箱进行更换，项目工作内容主要对主楼G区原有单、双链条式电动窗机及消防联动控制箱实施拆除、重新安装单、双链条式电动窗机及控制箱设备、做调试等。

二、采购范围

1、按图纸、工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有消防设施工程专业承包资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

3、本项目要求施工工期为2个月完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：图纸、工程量清单。