用 户 需 求 书

- 物耗需求基本情况

- 广东科学中心2023-2024年度常规物耗采购需求清单是结合2022年物耗采购情况和2023-2024年的实际情况整理出来的年需求量，该需求量仅供参考，不作为最终采购量，实际采购量将根据实际需要确定。本次采购为一年的量。

- 具体要求

- 1.供应商必须具备相应的供货资质；

2.应保证提供所有货物均为原厂全新正品，不得提供官方保质期剩余30天的临期商品（如有）。

- 保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向甲方提供售后服务；

3.根据库存情况分期采购，以季度为主，临时为辅的方式进行供货，送货上门，并搬运至指定存放地点，货款按季度据实结算；

4.商品在生产厂家质保期限内，若因商品自身质量问题或非人为原因引起故障、损坏，供应商应在接到甲方申请的售后服务后，应在48小时内提出处理意见，并在5个工作日内提供包括但不限于维修、更换的售后服务；如在质保期内货物出现质量问题，乙方有义务协助甲方联系厂家提供质保服务，并跟进后续工作。维修、更换涉及的零配件和运输等一切费用均由供应商承担。

三、采购需求清单

| 序号 | 类别 | 物耗名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 采购量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线材类 | 电线 | 起帆电缆 AVR/RV0.3平方国标 单芯多股 100米 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、白、双色 |
| 2 |  | 电线 | 起帆 RV-300/500-1*0.5平方国标多股软线 100米 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 3 |  | 电线 | 起帆 RV-300/500-1*0.75平方国标多股软线 100米 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 4 |  | 电线 | 起帆 RV-300/500-1*1平方国标多股软线 100米 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 5 |  | 电线 | 起帆（QIFAN）电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃电线 100米 1.5平方 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 6 |  | 电线 | 起帆（QIFAN）电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃电线 100米 2.5平方 | 卷 | 6 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 7 |  | 电线 | 起帆（QIFAN）电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃电线 100米 4平方 | 卷 | 3 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 8 |  | 电线 | 起帆（QIFAN）电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃电线 100米 6平方 | 卷 | 3 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 9 |  | 电线 | 起帆（QIFAN）电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃电线 100米 10平方 | 卷 | 3 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、双色 |
| 10 |  | 水晶头 | 山泽(SAMZHE)六类RJ45 WL-6100 100个/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 11 | 理线类 | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-3*60 A级 自锁式尼龙扎带 1000根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 12 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-3*100 A级 自锁式尼龙扎带 1000根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 13 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-3*150 A级 自锁式尼龙扎带 1000根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 14 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-4*120 A级 自锁式尼龙扎带 500根/包 黑色/白色 | 包 | 12 |  |  |  |
| 15 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-4*200 A级 自锁式尼龙扎带 500根/包 黑色/白色 | 包 | 12 |  |  |  |
| 16 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-4*250 A级 自锁式尼龙扎带 200根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 17 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-4*300 A级 自锁式尼龙扎带 200根/包 黑色/白色 | 包 | 25 |  |  |  |
| 18 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-5*250 A级 自锁式尼龙扎带 200根/包 黑色/白色 | 包 | 12 |  |  |  |
| 19 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-5*350 A级 自锁式尼龙扎带 200根/包 黑色/白色 | 包 | 12 |  |  |  |
| 20 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-5*500 A级 自锁式尼龙扎带 200根/包 黑色/白色 | 包 | 12 |  |  |  |
| 21 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-8*350 A级 自锁式尼龙扎带 100条/包 黑色/白色 | 包 | 15 |  |  |  |
| 22 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-8*600 A级 自锁式尼龙扎带 100根/包 黑色/白色 | 包 | 15 |  |  |  |
| 23 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-9*700 A级 自锁式尼龙扎带 100根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 24 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-9*920 A级 自锁式尼龙扎带 100根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 25 |  | 尼龙扎带 | 长虹 CHS-9*1210 A级 自锁式尼龙扎带 100根/包 黑色/白色 | 包 | 10 |  |  |  |
| 26 |  | 尼龙扎带 | 长虹CHS-160PT(4.8*160）插销式尼龙扎带 500条/包 黑色/白色 | 包 | 3 |  |  |  |
| 27 |  | 尼龙扎带 | 长虹CHS-110MKT(2.5*110外标) 尼龙标签扎带 500条/包 白色 | 包 | 4 |  |  |  |
| 28 |  | 尼龙扎带 | 长虹CHS-505RT(8.5*500) 可松式扎带 100根/包 黑色/白色 | 包 | 4 |  |  |  |
| 29 |  | 尼龙扎带 | 长虹CHS-150MT(3.6*145) 可松式扎带 500根/包 黑色/白色 | 包 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 束线扎带定位片 | CHS 长虹定位片吸盘30*30 A级 自黏式 500个/包 白色 | 包 | 4 |  |  |  |
| 31 | 电源类 | 电源适配器 | 明纬（MEANWELL） GST36B12-P1J电源适配器企业级两插进线明纬电源12V3A输出 | 个 | 12 |  |  |  |
| 32 |  | 电源适配器 | 明纬 MEANWELL GST60A12-P1J电源适配器企业级三插进线12V5A输出 | 个 | 6 |  |  |  |
| 33 |  | 电源适配器 | 绿联 5V2A电源适配器 DC3.5*1.35mm多功能充电器 | 个 | 12 |  |  |  |
| 34 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-350-24（24V 14.6A） | 个 | 20 |  |  |  |
| 35 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-200-24（24V 8.8A） | 个 | 24 |  |  |  |
| 36 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-150-24 （24V 6.5A） | 个 | 24 |  |  |  |
| 37 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-50-24 （24V 2.2A） | 个 | 10 |  |  |  |
| 38 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-350-12（12V 29A） | 个 | 10 |  |  |  |
| 39 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-150-12（12V 12.5A） | 个 | 24 |  |  |  |
| 40 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-100-12（12V 8.5A） | 个 | 10 |  |  |  |
| 41 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-200-5（5V 40A） | 个 | 8 |  |  |  |
| 42 |  | 开关电源 | 明纬（MEANWELL）开关电源 LRS-100-5（5V 18A） | 个 | 20 |  |  |  |
| 43 | 灯具类 | 灯管 | 飞利浦T8 TL-D 18W（五支装）6500K （白光） 五支装 | 箱 | 15 |  |  |  |
| 44 |  | 灯管 | 飞利浦 T5-21W（0.9米） 6500K （白光） 40支/箱 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 45 |  | 筒灯 | 飞利浦筒灯led 8寸23W 3000K（暖光） 开孔200mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 46 |  | 筒灯 | 飞利浦筒灯led 7寸18W 3000K（暖光） 开孔175mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 47 |  | 节能灯泡 | 飞利浦节能灯泡E27-2U 11W 6500K（白光） | 个 | 60 |  |  |  |
| 48 |  | LED射灯 | 飞利浦LED射灯 par30 220V 40W/3000K黄光 | 只 | 80 |  |  |  |
| 49 |  | 一体化三防灯 | 飞利浦led三防灯WT068C 1.5米51W白光6500K 串联版 | 套 | 40 |  |  |  |
| 50 | 电池 | 纽扣电池 | 松下（Panasonic）CR2025进口纽扣电池 3V 五粒装 | 排 | 20 |  |  |  |
| 51 |  | 纽扣电池 | 松下（Panasonic）CR2032进口纽扣电池 3V 五粒装 | 排 | 40 |  |  |  |
| 52 |  | 纽扣电池 | 金霸王(Duracell)CR2032纽扣电池 3V 5粒装 | 排 | 60 |  |  |  |
| 53 |  | 5号电池 | 金霸王(Duracell)5号碱性干电池 40粒/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 54 |  | 7号电池 | 金霸王(Duracell)7号碱性干电池 40粒/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 55 |  | 9V电池 | 金霸王(Duracell)9V碱性电池 6LR61 | 粒 | 40 |  |  |  |
| 56 | 开关插座 | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18116 空气开关 1P C16A | 只 | 20 |  |  |  |
| 57 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18120 空气开关 1P C20A | 只 | 20 |  |  |  |
| 58 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18132 空气开关 1P C32A | 只 | 12 |  |  |  |
| 59 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18216 空气开关 2P C16A | 只 | 40 |  |  |  |
| 60 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18220 空气开关 2P C20A | 只 | 30 |  |  |  |
| 61 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18225 空气开关 2P C25A | 只 | 30 |  |  |  |
| 62 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18232 空气开关 2P C32A | 只 | 20 |  |  |  |
| 63 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18240 空气开关 2P C40A | 只 | 10 |  |  |  |
| 64 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18263 空气开关 2P C63A | 只 | 5 |  |  |  |
| 65 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18325 空气开关 3P C25A | 只 | 10 |  |  |  |
| 66 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18332 空气开关 3P C32A | 只 | 15 |  |  |  |
| 67 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18340 空气开关 3P C40A | 只 | 15 |  |  |  |
| 68 |  | 空气开关 | 施耐德电气 A9F18363 空气开关 3P C63A | 只 | 5 |  |  |  |
| 69 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9P08616 1P+N C16A | 只 | 30 |  |  |  |
| 70 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9P08620 1P+N C20A | 只 | 25 |  |  |  |
| 71 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9P08632 1P+N C32A | 只 | 20 |  |  |  |
| 72 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18216+A9V57240 2P C16A | 只 | 40 |  |  |  |
| 73 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18220+A9V57240 2P C20A | 只 | 30 |  |  |  |
| 74 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18232+A9V57240 2P C32A | 只 | 20 |  |  |  |
| 75 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18240+A9V57240 2P C40A | 只 | 12 |  |  |  |
| 76 |  | 带漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18263+A9V57263 2P C63A | 只 | 5 |  |  |  |
| 77 |  | 漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18332+A9V08340 3P C32A | 只 | 20 |  |  |  |
| 78 |  | 漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18340+A9V08340 3P C40A | 只 | 12 |  |  |  |
| 79 |  | 漏电保护断路器 | 施耐德电气 A9F18363+A9V08363 3P C63A | 只 | 6 |  |  |  |
| 80 |  | 五孔插座 | 正泰AC30插座模数化空开导轨插座箱配电二三插16A电箱插座五孔10A AC30-10530 | 个 | 30 |  |  |  |
| 81 | 工控自动化 | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2AB2JD 8脚12A DC12V | 只 | 50 |  |  | 8脚 |
| 82 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2LB2JD 8脚5A DC12V | 只 | 50 |  |  | 8脚 |
| 83 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2AB2BD 8脚12A DC24V | 只 | 50 |  |  | 8脚 |
| 84 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2LB2BD 8脚5A DC24V | 只 | 50 |  |  | 8脚 |
| 85 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2AB2P7 8脚12A AC230V | 只 | 20 |  |  | 8脚 |
| 86 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM2LB2P7 8脚5A AC230V | 只 | 20 |  |  | 8脚 |
| 87 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4AB2JD 14脚6A DC12V | 只 | 40 |  |  | 14脚 |
| 88 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4LB2JD 14脚3A DC12V | 只 | 30 |  |  | 14脚 |
| 89 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4AB2BD 14脚6A DC24V | 只 | 40 |  |  | 14脚 |
| 90 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4LB2BD 14脚3A DC24V | 只 | 30 |  |  | 14脚 |
| 91 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4AB2P7 14脚6A AC230V | 只 | 10 |  |  | 14脚 |
| 92 |  | 继电器 | 施耐德电气 ZelioRelay系列 RXM4LB2P7 14脚3A AC230V | 只 | 10 |  |  | 14脚 |
| 93 |  | 继电器底座 | 施耐德电气 RXZE1M2C 8脚 | 只 | 50 |  |  |  |
| 94 |  | 继电器底座 | 施耐德电气 RXZE1M4C 14脚 | 只 | 50 |  |  |  |
| 95 |  | 继电器底座 | 施耐德电气 RXZE2M114M 混合式插座 14脚 | 个 | 30 |  |  | 通用 |
| 96 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY2N-J 8脚10A DC24V | 只 | 20 |  |  | 8脚 |
| 97 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY2N-J 8脚10A DC12V | 只 | 20 |  |  | 8脚 |
| 98 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY2N-J 8脚10A AC220V | 只 | 10 |  |  | 8脚 |
| 99 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY4N-J 14脚10A DC12V | 只 | 20 |  |  | 14脚 |
| 100 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY4N-J 14脚10A DC24V | 只 | 20 |  |  | 14脚 |
| 101 |  | 继电器 | 欧姆龙 LY4N-J 14脚10A AC220V | 只 | 10 |  |  | 14脚 |
| 102 |  | 继电器底座 | 欧姆龙 PTFZ-08-E 8脚 | 只 | 30 |  |  |  |
| 103 |  | 继电器底座 | 欧姆龙 PTF14A-E 14脚 | 只 | 30 |  |  |  |
| 104 | 电工类 | 电工胶 | 3M 1500#电气绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm 10卷 | 筒 | 60 |  |  | 颜色：红、黑、黄、蓝、绿、白 |
| 105 | 家装建材 | 密封胶 | 瓦克 SN型0级防霉中性硅酮胶300ml 瓷白 | 支 | 40 |  |  |  |
| 106 |  | 密封胶 | 瓦克 SN型0级防霉中性硅酮胶300ml 透明 | 支 | 60 |  |  |  |
| 107 |  | 密封胶 | 瓦克 SN型1级防霉中性硅酮胶300ml 深灰 | 支 | 20 |  |  |  |
| 108 |  | 密封胶 | 瓦克 GM中性硅酮密封胶300ml 黑色 | 支 | 20 |  |  |  |
| 109 |  | 密封胶 | 三棵树漆 中性硅酮密封胶SK-3170 透明250ml | 支 | 30 |  |  |  |
| 110 |  | 密封胶 | 三棵树漆 中性硅酮密封胶SK-3170 白色250ml | 支 | 20 |  |  |  |
| 111 |  | 密封胶 | 三棵树漆 中性硅酮密封胶SK-3170 灰色250ml | 支 | 20 |  |  |  |
| 112 | 胶粘剂 | 螺丝胶 | 金士达K-222 低强度螺纹紧固密封胶 50g/瓶 | 个 | 20 |  |  |  |
| 113 | 电脑外设类 | 无线键鼠套装 | 罗技（Logitech）MK540 键鼠套装 无线键鼠套装 办公键鼠套装 全尺寸 黑色 | 个 | 25 |  |  |  |
| 114 |  | 无线键鼠套装 | 罗技（Logitech） MK275无线键盘鼠标套装 全尺寸家用商务办公键鼠套装 无线2.4G接收器 MK275黑色 | 个 | 20 |  |  |  |
| 115 | 电脑组件 | ATX电源 | 航嘉（Huntkey）额定450W JUMPER450S | 个 | 15 |  |  |  |
| 116 |  | 固态硬盘 | 金士顿(Kingston) 480GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 A400系列 | 个 | 50 |  |  |  |
| 117 | 网络设备组件 | 光纤收发器 | netlink千兆单模双纤¦ HTB-GS-03 20KM | 套 | 5 |  |  |  |
| 118 |  | 光纤收发器 | 千兆多模双纤¦ HTB-GM-03 550米 | 套 | 5 |  |  |  |
| 119 | 饮用水 | 蒸馏水 | 屈臣氏 6L*4桶/箱 | 箱 | 30 |  |  | 用于 展项 |

备注：表中需求量仅供参考，不作为最终采购量，最终采购量根据实际需求确定。