项 目 需 求 书

一、项目基本情况

鉴于考虑中心用水效果和减少浪费，我部现需对室外部分供水管道阀门进行更新改造，项目工作内容主要对室外部分原有预埋阀门实施开挖拆除、重新安装及调试等。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有机电工程施工承包资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

# 3、本项目必须进行现场勘探。

4、本项目要求施工工期为2个月完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。