项 目 需 求 书

一、项目基本情况

鉴于考虑中心用水效果和减少浪费，我部现需对室外部分供水管道阀门进行更新改造，项目工作内容主要对室外部分原有预埋阀门实施开挖拆除、重新安装及调试等。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有机电工程施工总承包资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

# 3、本项目投标前必须组织现场勘探。

4、本项目每处施工点施工前必须按规定用移动式镀锌围挡做好现场围蔽(围挡高度不低于1.8米)。

5、本项目要求施工工期为2个月完成项目实施的各项工作(施工时间限于每天早上8点至18点)，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。