项 目 需 求 书

一、项目基本情况

由于交流中心消防报警控制系统与消防电话均通过专用线路接入主楼主机系统，该线路穿越目前城轨施工区域受施工与沉降影响较大。消防电话采用每台电话独立线路方式，维修更换线路成本较高，目前该线路受损需要更换。同时，考虑即将开展的广场与设施回迁施工，消防报警控制系统与消防电话线路受施工影响较大，消防系统安全运行存在较大隐患。

经多方对比与分析研判，我部建议在交流中心增加一套火灾自动报警系统主机（原交流中心消防系统无主机，属于主楼消防系统主机管理的下级回路），以无线方式接入主楼系统，同时，待维修的消防电话也改为总线制以无线方式接入主楼消防电话系统。回迁施工完成后以专用线路方式接回主楼系统。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有消防设施工程专业承包资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

# 3、本项目投标前必须组织现场勘探。

4、本项目要求施工工期为45个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。