项 目 需 求 书

一、项目基本情况

由于场馆内的电动排烟窗机已使用多年，进程出现损害导致电动排烟窗不能正常开启或关闭等问题，给日常维修带来极大的不便。

现根据场馆的实际情况，我部拟对主楼E馆二层单链条式电动排烟窗机及配套联动控制模块作整体更换，把换下来的旧窗机设备作为备件使用。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有消防设施工程专业承包资质。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

# 3、本项目投标前必须组织现场勘探。

4、本项目要求施工工期为60个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。