**智能化系统零星维修需求书**

我中心拟对智能化系统进行局部的维修，具体明细项如下：

1. 室外温棚的监控主线重新敷设（从环湖路到温棚内）；
2. 从公交站立杆到旧东门岗亭重新敷设光纤和电源线路；
3. 主楼一楼客服中心投诉室、寄存室3个监控点位迁移；
4. 儿童天地快球维修，增加儿童乐园监控点1个；
5. 主楼天面新增2个广角摄像头拍摄广场复建；
6. 数理万象馆内2个设备间及2个密闭空间增加4个摄像枪；
7. 数理万象正门增加2个网络点位，供展馆竖屏机使用；
8. 主楼三楼G区研学空间门口新增客流系统的网络布线；
9. 主楼一楼票务间和网络中心准备间2个门禁维修；
10. 增加150路备用监控授权；
11. 增加主楼电视墙备件1台。

附：清单及施工图

2024-8-22