广东科学中心

监控系统存储阵列和接入授权扩容

需求书

一、项目概况

我中心拟对一台监控系统的存储阵列进行扩容，将原有48只容量为4T的监控录像硬盘更换为8T；另外为监控系统增加150路的接入授权和运维授权。要求存储扩容期间不丢失录像数据。

- 供应商资格要求

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）提供需求清单中涉及的产品品牌厂商出具的适配测试报告、供货证明和售后服务承诺书。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（请提供截图）

3. 投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人资格证明及法定代表人本人身份证原件复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证原件复印件。

- 技术要求

为保证扩容期间不丢失原有录像数据，要求供应商投标时须提供完整合理的施工方案。

成交后如在合同实施阶段出现投标产品无法满足采购要求或无法兼容现有设备的，则必须在限定时间内负责调试至完全满足、完全兼容为止，限定时间内仍无法满足或兼容的，采购人将拒绝验收并追究成交供应商合同违约责任。（存储阵列型号：DS-A71048R，监控系统平台：海康威视ISC监控平台）

四、其他

交货（服务）地点：广东省广州市番禺区大学城168号。

- 五、设备清单及服务范围

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控运维服务授权 | 海康威视 | - | 海康威视ISC综合安防平台 监控运维服务授权，共150路 | 150 | 路 |
| 2 | 平台接入授权 | 海康威视 | - | 海康威视ISC综合安防平台 监控平台接入授权，共150路 | 150 | 路 |
| 3 | IOT监控存储硬盘 | 海康威视 | HIK728TAH | IOT海康威视监控定制存储硬盘 (1)8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，空气盘， CMR传统磁记录 (2)传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧,MTBF可达2,000,000小时 (3)高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 (4)支持5年有限质保服务 (5)新增硬盘需经过海康威视存储设备进行适配测试 | 48 | 块 |
| 4 | 监控阵列扩容调试 | - | - | 按照提供的实施方案进行。 | 1 | 项 |