用 户 需 求 书

一、项目基本情况

现需对广东科学中心主楼正门入口周边及南北出入口花岗岩地面进行火烧处理翻新，修复局部破损的地面，并对地面及墙面进行维护工作。

二、采购范围

1、按工程量清单、图纸及相关要求制造、安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：建筑装饰装修工程专业承包壹级或以上资质。

2、投标人必须现场踏勘，深入了解现场实际情况，否则投标无效。

3、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

4、本项目要求施工工期为30工作日完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。